«

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  май  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.05 Сб. |  |  |  |  |
| 10.05 Вс. |  |  |  |  |
| 11.05 Пн. |  |  |  |  |
| 12.05 Вт. | РП-26 ф.1 ТП-897 РП-30 ф.ТП-249 | 7 7 | 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 13.05 Пн. | РП-26 ф.2 ТП-897 ВЛ-6 кВ ТП-115 – ТП-339 с отп. (гаснут ТП-339, 1026, 894, 809) ВЛ-6 кВ ТП-180 – ТП-181 РП-30 ф.609 – Ив-14 | 7 8 7 7 | 17 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Выполнение тех. условий (подр.) Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 14.05 Чт. | РП-26 ф.603 – Ив-11 ВЛ-6 кВ ТП-56 – ТП-258 РП-30 ф.614 – Ив-14 | 7 7 7 | 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 15.05 Пт. | РП-3 ф.613 Ив-4 – ТП-206 РП-24 ф.ТП-540 РП-30 ф.ТП-591 | 7 7 7 | 15 1530 1530 | Устранение дефекта блокировки ЛР Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 16.05 Сб. |  |  |  |  |
| 17.05 Вс. |  |  |  |  |
| 18.05 Пн. | РП-33 ф.2 ТП-918 ВЛ-6 кВ ТП-257 – ТП-516 – ТП-1056 РП-4 ф.ТП-850 | 7 7 19.05 7 | 17 до 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 19.05 Вт. | РП-33 ф.612 Строммашина РП-5 ф.ТП-625 ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-270 | 7 7 7 | 17 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Замена опор |
| 20.05 Ср. | РП-33 ф.2 ТП-902 ВЛ-6 кВ РВ-5 – ТП-210 – ТП-245 – ТП-564 РП-10 ф.604 – Ив-12 | 7 7 21.05 7 | 17 до 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 21.05 Чт. | РП-14 ф.602 Ив-7 РП-22 ф.1 ТП-857 | 7 7 | 17 17 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 22.05 Пт. | РП-14 ф.Т-2 СКБ СМ РП-22 ф.2 ТП-857 | 7 7 | 1530 1530 | Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ |
| 23.05 Сб. |  |  |  |  |
| 24.05Вс. |  |  |  |  |
| 25.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-463 ф.Подъельновские (есть СГО по 2 Подъельновск.). ТП-284 ВЛ-6 кВ ТП-181 – ТП-421 – ТП-553 – ТП-916 (гаснет ТП-916) ТП-181 ТП-7 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-7 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-17 ф.ТП-642 РП-30, 31, 32 АВР-6 кВ | 9 8 8 8 9 13 7 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Опробование АВР |
| 26.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.По Солнечной (есть СГО по ул.Солнечной) ТП-909 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-421 ф. 4-я Курьяновская, 8-12; пер.1-й Курьяновский ТП-156 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-156 РУ-0,4 кВ ( + см. на 27.05) ТП-799 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-799 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-483 ф.ВЛИ Станкостроителей РП-24: ф.ТП-889; ф.СВВ; ф.1, 2 ТП-1023 (предупредить о переключениях персонал за 7 дней) РП-24 АВР-6кВ РП-36 ф.1 ТП-32 | 9 9 9 8 12 9 13 9 9 9 7 | 17 17 17 17 13 13 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена авомата на ф.Т-2 Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Прокладка кабеля, подключение кабеля в к/я НН на стене ГСК-115 (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ |
| 27.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков ТП-856 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ( + см. на 28.05) ТП-138 РУ-0, 4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Лебедева ТП-156 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-554 Iс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-184 ф.Пер.Отбельный, пер.1-й Северный РП-36 ф.2 ТП-32 РП-23, 27, 35, 45 АВР-6 кВ РП-23, 27 АВР-0,4 кВ | 9 8 9 9 8 9 9 7 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Установка руб-ка, монтаж кабеля (ЭМУ) Замена опоры, монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Опробование АВР |
| 28.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-241 ф.Дзержинского, 43 ТП-856 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-856 РУ-0,4 кВ ТП-423 РУ-0, 4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова ТП-738 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 ( + см. на 29.05) ТП-350 IIс.0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Стефенсона РП-15: ф.ТП-587 – ТП-454; ф.ТП-833; ф.СВВ II-III; ф.СВВ I-III; ф.1 ТП-453; ф.1 ТП-231; ф.2 ТП-968; ф.ТП-1071(предупредить о переключениях персонал за 3 дня) РП-36 АВР-6 кВ РП-36 АВР-0,4 кВ | 9 8 12 13 9 8 9 9 9 9 | 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инсп., ОАСУЭЭ и Т) Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Установка руб-ка, прокладка кабеля (ЭМУ) Установка опоры, монтаж СИП, демонтаж пролетов (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |
| 29.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-991 ф.1-я Отрадная (есть СГО по 1-й Отрадной.) ТП-1069 ВЛ-0,4 кВ ТП-420 ф.Чкалова (есть СГО по ул.Чкалова.) ТП-738 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-511 ф.По 6-й Березниковской (есть СГО) РП-45 ф.ТП-1051 (предупредить о переключениях персонал за 3 дня) | 9 8 9 8 9 9 | 1530 15 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Замена ПК-6 кВ на Тр-ре Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж СИП, демонтаж пролетов Опробование РЗиА, ТУ |
| 30.05 Сб. |  |  |  |  |
| 31.05 Вс. |  |  |  |  |