# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  СЕНТЯБРЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.09 Ср. | РП-29 ф.618 Ив-6 РП-29 ф.1 ТП-1096 ТП-592 Т-2 (без отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.1-4е Волгоградские (+ на 09.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-886 ф.Автомойка (без гашения потребителей) | 7 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Демонтаж Т-2 Установка опор, монтаж СИП Выполнение ТУ |
| 02.09 Чт. | РП-29 ф.631 Ив-6 ТП-799 Iс. 0,4кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф. Жилой сектор, контора (+ ул. освещение по Совхозу ОРС) ТП-492 ТП-492 Т-1 и Т-2 (поочередно б/гашен. потр.) РП-29 ф.2 ТП-1096 ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф. ген. Горбатова, 1-7; Молодых рабочих (+ ул. освещение по ул. Ген. Горбатова) (+ на 23, 30.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.ГСК «Маяк» (+ на 23, 30.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф. 7я Кубанская; ф. 7я Кубанская, Витебская ВЛ-6 кВ ТП-215 – ТП-374 ТП-574 IIс. 0,4 кВ ТП-574 РУ-0,4 кВ; Тр-ры | 7 8 8 12 8 8 8 8 9 7 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ. Замена руб-ка на ф.«пос. Южный» Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд.; замена панели ЩО-70 Текущий ремонт тр-ров Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4кВ Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ (ЭМУ) Перезаводка КЛ с Iс. на IIс., уст-ка руб-ка (ЭМУ) Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) |
| 03.09 Пт. | ТП-170 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-170 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к ТП-338 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. Дюковская, 1я Ключевая (+ на 13 и 20.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-181 ф.Приречная ВЛ-6 кВ ТП-180 – ТП-181 ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.Зеленая, Почтовая (+ есть СГО по ул. Б.Воробьевская, 12/33) ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф. Ореховая (+ есть СГО по ул. Ореховая, 2/32) | 8 12 8 8 9 9 9 9 | 12 1530 1530 1530 1530 1530 15 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Перетяжка провода Замена провода на СИП Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 04.09 Сб. |  |  |  |  |
| 05.09 Вс. |  |  |  |  |
| 06.09 Пн. | ТП-107 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+см. на 07.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф. к ТП-586 ТП-489 ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф. ВЛ по Рыбинской (+ есть СГО по ул. 3й Ушакова ) ТП-281 IIс. 0,4 кВ РП-2; 20; 12 - АВР-6 кВ | 8 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Монтаж опор и СИП по ТУ ( ул. Колесникова 21) Уст-ка руб-ка, монтаж КЛ, уст-ка счетчика (ЭМУ) Опробование АВР-6 кВ |
| 07.09 Вт. | ТП-107 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-107 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Велижская (+ на 21.09) ТП-488 ВЛ-0,4 кВ ТП-190 ф. Б. Транспортный пер. (+ на 22.09) ТП-118 Iс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Буньковская, Дуговая | 8 12 8 8 8 8 9 | 17 13 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4кВ Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Перенос опоры Уст-ка тех.учета в ТП на ф.Автомойка (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 08.09 Ср. | ТП-230 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 09.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. Поселковая (+ на 23.09) ТП-499 ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. ВЛ по Продольной ул. (+ на 24.09) ТП-554 IIс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-777 ф. 7я Санаторная | 8 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Уст-ка руб-ка, монтаж КЛ, уст-ка счетчика (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у портебителя (инспекция) |
| 09.09 Чт. | ТП-230 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-230 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф. 2я Газетная (+ на 24.09) ТП-79 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф. 1-4е Волгоградские ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф. 1я Волгоградская ТП-1062 Iс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф. 3я Минеевская | 8 12 8 14 8 9 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Замена каб. перемычки на ЯБПВ у ф.1я Напорная Установка опор, монтаж СИП Установка опоры, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка тех. учета в ТП на ф. Хоз-во Лесхоза (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 10.09 Пт. | ТП-981 ТП-313 РУ-6 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф. ВЛ по Рыбинской (+ есть СГО по ул. 3й Ушакова) (без отключения потребителей) ВЛИ-0,4 кВ ТП-291 ф. 1я Балинская ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф. Задняя Балинская (+ есть СГО по Задней Балинской) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. ВЛ по Нарвской (+ есть СГО по ул. 3 Нарвская, 10) ТП-550 РУ-0,4 кВ РП-8; 10; 15 – АВР-6 кВ | 8 8 8 9 9 9 8 9 | 1530 1530 1530 1530 15 15 1530 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт, испытания оборуд. Монтаж опор, расчистка трассы по ТУ (ул. Колесникова 21) Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка тех. учета в ТП на ф.Фурманова, 26 (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Опробование АВР-6 кВ |
| 11.09 Сб. |  |  |  |  |
| 12.09 Вс. |  |  |  |  |
| 13.09 Пн. | ТП-207 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф. Маг-н, жил. Дома (+ есть СГО по Совхозу ОРС) ТП-195 Iс. 6 кВ; Т-1 (+ IIс. см.на 20.09) ТП-195 (+см. на 24.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф. Дюковская, 1я Ключевая (+ на 20.09) ВЛ-0,4кВ ТП-336 ф. 1я Рощинская, Новосельская РП-22 – АВР-6 кВ РП-22 – АВР-0,4 кВ РП-22: ф.1и 2 ТП-857; ф. ТП-667; ф.2 ТП-863; ф.1и 2 ТП-860 | 8 8 с 8 17.09 12 8 9 9 9 9 | 17 17 до 1530 17 17 17 15 15 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Реконструкция РУ-6 кВ Реконструкция РУ-6 кВ Замена провода на СИП Замена опор, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ Опробование РЗ и А, ТУ |
| 14.09 Вт. | РП-4 ф. ТП-850 РП-26 ф.2 ТП-953 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 3я Дачная (без отключения потребителей) ВЛ-0,4 кВ ТП-512 ф. пер. 3й Бабушкина ТП-294 Iс. 0,4 кВ | 7 16.09 7 8 9 8 | до 17 17 17 17 17 | Кап. ремонт оборудования с заменой МВ на ВВ (ретрофит) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Расчистка трассы, монтаж опор по ТУ (ул. 5я Дачная,7/1) Уст-ка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Выполнение тех. присоединения |
| 15.09 Ср. | РП-45 ф.1 ТП-1094 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 3я Дачная (без отключения потребителей) ВЛ-0,4 кВ ТП-1035 ф. Рабочая, Товарная ВЛ-0,4 кВ ТП-538 ф. Автомойка (б/гашения потребит.) | 8 8 9 9 | 17 17 17 17 | Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Расчистка трассы, монтаж опор по ТУ (ул. 5я Дачная,7/1) Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Выполнение ТУ |
| 16.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 3я Дачная (без отключения потребителей) ВЛ-0,4 кВ ТП-538 ф. Автомойка (б/гашения потребит.) | 8 9 | 17 17 | Расчистка трассы, монтаж опор по ТУ (ул. 5я Дачная,7/1) Выполнение ТУ |
| 17.09 Пт. | РП-29 ф. ТП-886 РП-19: ф. ТП-776; ф. ТП-774; ф. ТП-737; ф.ТП-73; ф. ТП-904; ф. СВВ ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф. 5я Полевая (+ есть СГО по ул. Леваневского) ВЛ-0,4 кВ ТП-952 ф. 4я Южная (+ есть СГО по пер. Южный) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 3я Дачная (без отключения потребителей) | 7 9 9 9 9 | 1530 15 15 15 15 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ. Опробование РЗ и А, ТУ Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Расчистка трассы, монтаж опор по ТУ (ул. 5я Дачная,7/1) |
| 18.09 Сб. |  |  |  |  |
| 19.09 Вс. |  |  |  |  |
| 20.09 Пн. | ТП-208 ТП-208 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф. Балинский пр-зд (+ есть СГО по ул. Балинской) ТП-195 IIс. 6 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 3я Дачная ВЛ-0,4кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2-а ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2-а РП-20: ф.БТИ – ТП-787; ф.1 и 2 ТП-715; ф.1 и 2 ТП-89; ф.2 ТП-855; ф.ТП-5; ф. СВВ; ф. ТП-836 | 12 9 8 с 8 24.09 8 9 9 9 | 17 17 17 до 1530 17 17 17 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Реконструкция РУ-6 кВ Выполнение ТУ (ул. 5я Дачная,7/1) Уст-ка опор, монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Опробование РЗ и А, ТУ |
| 21.09 Вт. | ТП-225 ТП-225 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-490 ф. Велижская РП-38 ф.СВВ ВЛ-0,4 кВ ТП-189 ф. ВЛ по Рыбинской (+ есть СГО по ул. 3й Ушакова) ВЛ-0,4кВ ТП-158 ф. 3го Июня ТП-28 РУ-0,4 кВ и Тр-ры ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3й Проезд, Гер. Фейгина | 12 9 8 8 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Монтаж СИП по ТУ (ул. Колесникова, 21) Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 22.09 Ср. | ТП-511 (+гаснут: ТП-420, 619, 997, 1070) ВЛ-6 кВ ТП-420 – ТП-619 – ТП-997 (гаснут: ТП-619, 997, 1070) РП-38 ф.ТП-462 ВЛ-0,4 кВ ТП-190 ф. Большой Транспортный пер. | 8 8 8 8 | 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Перенос опоры |
| 23.09 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф. ген. Горбатова, 1-7; Молодых рабочих (+ ул. освещение по ул. Ген. Горбатова) (+ на 30.09) ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.ГСК «Маяк» (+ на 30.09) ТП-362 ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф. Поселковая РП-38 ф.ТП-539 РП-3; 6; 9; 11 – АВР-6 кВ РП-11 – АВР-0,4 кВ | 8 8 8 8 7 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ |
| 24.09 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф. 2я Газетная ТП-195 ВЛ-0,4 кВ ТП-516 ф. ВЛ по Продольной ТП-496 IIс. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-180 ф. ул.Кузнецова | 8 12 8 9 9 | 1530 1530 17 14 15 | Замена провода на СИП Реконструкция РУ-6 кВ Замена провода на СИП Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 25.09 Сб. |  |  |  |  |
| 26.09Вс. |  |  |  |  |
| 27.09 Пн. | ТП-166 ВЛ-0,4 кВ ТП-255 ф. ул. Чкалова (+ есть СГО по ул. Чкалова) ТП-232 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина, 58-56; Октябрьская, 17-27; Фурманова, 18-24 РП-1; 19; 24 – АВР-6 кВ | 8 8 8 8 9 | 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Кап. ремонт, испытание оборудов. С заменой Мосэнерго на яч-ку КСО-393. Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Опробование АВР-6 кВ |
| 28.09 Вт. | ТП-763 ВЛ-6 кВ п/ст. «Новоталицы» ф.1122 – ТП-763 ТП-970 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ на 29.09) ТП-970 РУ-0,4 кВ ТП-970 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Школьная, Набойная (+ есть СГО по ул. Школьной) ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Школьная ТП-136 ф. ТП-320 ТП-99 ф.ТП-629 ТП-344 ф. ТП-142 ТП-258 ф. ТП-145 | 8 8 8 12 9 8 8 9 | 17 17 17 13 17 17 17 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт ЛР №18, №22 Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Опробование РЗ и А |
| 29.09 Ср. | ТП-32 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 30.09) ТП-32 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф. 3я Курьяновская (+ есть СГО по пер. 2 Курьяновскому) ТП-970 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-970 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-226 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-226 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-24: ф. ТП-540; ф. ТП-889; ф.СВВ; ф.1 и 2 ТП-1023; ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество | 8 12 8 8 8 9 12 9 9 | 17 13 17 17 17 12 16 15 15 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Опробование РЗ и А Замена опор |
| 30.09 Чт. | ТП-32 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф. ген. Горбатова, 1-7; Молодых рабочих (+ ул. освещение по ул. Ген. Горбатова) ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.ГСК «Маяк» РП-26 ф.616 Ив-11 ТП-643 Ру-0,4 кВ; Тр-ры ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.Бубнова, к ТП-152 | 8 8 8 7 9 9 | 17 17 17 17 16 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ. Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция, ОАСУЭЭиТ) Изменение схемы, монтаж опоры и провода |