.

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ ОАО «Ивгорэлектросеть»

на  ЯНВАРЬ  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 Пн. |  |  |  |  |
| 02.01 Вт. |  |  |  |  |
| 03.01 Ср. |  |  |  |  |
| 04.01 Чт. |  |  |  |  |
| 05.01 Пт. |  |  |  |  |
| 06.01 Сб. |  |  |  |  |
| 07.01 Вс. |  |  |  |  |
| 08.01 Пн. |  |  |  |  |
| 09.01 Вт. | РП-1 ф.ТП-36 ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.2-й Завокзальн. пер РП-7 ф.СМВ ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. пер. Ярмарочный | 7 11.01 9 8 12.01 9 | до 17 17 до 1530 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев Замена СМВ на СВВ; наладка РЗА, ТМ и схемы АВР-6 кВ Подрезка деревьев |
| 10.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф. 2-я Минеевская ВЛ-6 кВ ТП-334 – ТП-757 | 9 7 12.01 | 17 до 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 11.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф. Короткова ТП-249 Iс.0,4 кВ; Т-1 | 9 9 | 17 12 | Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф. Т-1 |
| 12.01 Пт. | ТП-845 РУ-0,4 кВ | 9 | 12 | Устранение нагрева на ф.1 базар |
| 13.01 Сб. |  |  |  |  |
| 14.01 Вс. |  |  |  |  |
| 15.01 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-183 – ТП-261 РП-15 ф.658 - Ив-10 ВЛ-6 кВ ТП-345 – ТП-417 | 7 7 17.01 7 16.01 | 17 до 17 до 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка схемы АВР-6 кВ, ТМ Подрезка деревьев |
| 16.01 Вт. | РП-14 ф.ТП-898 ВЛ-0,4 кВ ТП-183 ф. Кольчугинская | 7 18.01 9 | до 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев |
| 17.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф. Кутузова РП-15 ф.СМВ II-III ВЛ-6 кВ ТП-163 – ТП-383 | 9 7 22.01 7 | 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена СМВ на СВВ; наладка РЗА, ТМ и схемы АВР-6 кВ Подрезка деревьев |
| 18.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Кирова ВЛ-6 кВ ТП-255 – ТП-316 | 9 7 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 19.01 Пт. |  |  |  |  |
| 20.01 Сб. |  |  |  |  |
| 21.01 Вс. |  |  |  |  |
| 22.01 Пн. | РП-19 ф. ТП-737 ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая, 4-14 ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая,3,7 ТП-83 ВЛ-6 кВ ТП-64–ТП-83–ТП-695–ТП-957 | 7 24.01 9 9 9 9 | до 17 17 17 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев Для б/ работ по подрезке Замена контактов под ПК Подрезка деревьев |
| 23.01 Вт. | РП-20 ф.2 ТП-855 ВЛ-0,4 кВ ТП-282 ф. Д. Давыдова ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-240 – ТП-995 | 7 25.01 9 9 | до 17 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 24.01 Ср. | РП-19 ф. ТП-774 ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер.Фруктовый ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-403 – ТП-775 | 7 26.01 9 9 | до 1530 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТМ Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 25.01 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-545 ф. Новая, пер.Фигурный ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-223 – ТП-502 | 9 9 | 17 17 | Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 26.01 Пт. |  |  |  |  |
| 27.01 Сб. |  |  |  |  |
| 28.01 Вс. |  |  |  |  |
| 29.01 Пн. | РП-1 ф.603 – Ив-7 ВЛ-0,4 кВ ТП-452 ф. Инженерная,2а,г,е,д ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. ул. Ярмарочная | 7 31.01 12 9 | до 17 17 17 | Замена МВ на ВВ, наладка схемы АВР-6 кВ, ТМ Подрезка деревьев Подрезка деревьев |
| 30.01 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Рабочая ТП-741 ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф.Московская (СГО по ул. Московская) | 9 12 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Выправка и закрепление ячеек Подрезка деревьев |
| 31.01 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-784 ф. 10-й Проезд,32; 10-я Сосневская,154 ТП-733 | 9 12 | 17 17 | Подрезка деревьев Выправка и закрепление ячеек |