# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАЙ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05 Сб. |  |  |  |  |
| 02.05 Вс. |  |  |  |  |
| 03.05 Пн. |  |  |  |  |
| 04.05 Вт. |  |  |  |  |
| 05.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.4-я, 5-я Первомайские | 9 | 12 | Переподключение нежилого помещения (неплан., потребит.) |
| 06.05 Чт. |  |  |  |  |
| 07.05 Пт. |  |  |  |  |
| 08.05 Сб. |  |  |  |  |
| 09.05 Вс. |  |  |  |  |
| 10.05 Пн. |  |  |  |  |
| 11.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.-Неман, маг-н (+ см. на 25.05) РП-27 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 12.05) РП-27 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская (+ см. на 20, 27.05) ТП-280 ТП-111 ф.ТП-494 РП-1 ф.613 – Ив-1 ТП-104 ф.Калужская,2; Кр.Зорь,1, п.17-22 РП- 35, 45 АВР-6 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-163 ф.2-я Запрудная ТП-682 ф.ВЛ по Солнечной, маг-н 28 | 9 8 12 9 12 8 8 9 9 9 9 | 17 17 13 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, опробование ТУ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка контрольного учета на отпаечной опоре (инсп,, ОАСУЭиТ) Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Монтаж СИП, демонтаж провода, установка ЩУ (ЭМУ) Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) |
| 12.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Минская, 90-96; Севастопольск. РП-27 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-55 Iс.0,4 кВ; ТП-55 IIс.0,4 кВ ВЛ-04кВ ТП-594 ф.3-я Южная (+ см.на 21.05) ТП-210 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 13.05) ТП-210 РУ-0,4 кВ РП-1 ф.СВВ РП- 1 АВР-6 кВ ТП-762 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-6 ф.609 – Ив-9 ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф.Рабочая; ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.Короткова | 9 8 9 12 9 8 12 8 9 9 8 9 | 17 17 12 15 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Выполнение тех.присоед. жил.дома по ул.Семенчикова (потр., неплан.) Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд Ревизия СР-0,4 кВ Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Демонтаж контрольных ПУ в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) |
| 13.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые (есть СГО по ул.Перегрузочн., 9-й Вишневой ) ВЛ-6 кВ ТП-423 – ТП-432 с отп. (+ гаснут ТП-983, 1042, 1103) (+ см.на 20.05) ТП-138 (+ гаснет ТП-423) ВЛ-0,4 кВ ТП-138: ф.Вишневые; ф.Круглый проезд ВЛ-6 кВ ТП-210 – ТП-245 – ТП-428 – ТП-564 ТП-210 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-9: ф.ТП-694; ф.ТП-351; ф.ТР-137; ф.СВВ; ф.ТП-837 – ТЭЦ-1 РП-9 АВР-6 кВ КЛ-0,4 кВ: ТП-575 ф.Пр. Строителей, 88; ТП-573 ф.Пр. Строителей, 86 | 9 8 8 9 7 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) Текущий ремонт ЛР Текущий ремонт, испытания оборуд. Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Установка ЩУ, подключение каб. к сущ. к/я на стене д.88 пр.Строителей (ЭМУ) |
| 14.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-922 ф.Апрельская ТП-149 ТП-149 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, Рощинская (+ см. на 28.05) (есть СГО по ул.Новосельской от ул.5-й Новосельской до ул.Любимова) ВЛ-0,4кВ ТП-240 ф.Бульварн., Колхозн.; ВЛ-0,4 кВ ТП-429 ф.1-я,2-я Стременные (есть СГО по ул.2-я Стременная, д.8) ТП-83 (+ гаснет ТП-695) ТП-521 ф.ТП-44; ТП-111 ф.ТП-333 РП-6 ф.ТП-592 | 9 8 9 9 9 8 9 9 | 1530 1530 13 1530 15 1530 1530 153 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена опор Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) Текущий ремонт, испытания оборуд Опробование РЗиА Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ |
| 15.05 Сб. |  |  |  |  |
| 16.05 Вс. |  |  |  |  |
| 17.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф.Шувандин., СИП (есть СГО по ул.Станиславского) ТП-168 ВЛ-6 кВ ТП-20 – ТП-502 ТП-74 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ на 18.05) ТП-74 РУ-0,4 кВ РП-22 ф.654 Ив-10 – ТП-1040 РП-5: ф.ТП-225; ф.ТП-730; ф.СВВ; ф.ТП-243; ф.ТП-625; ф.ТП-609 РП-5 АВР-6 кВ ТП-443 ф.Павильон-магазин Сим-Сим ВЛ-0,4 кВ ТП-478 ф.1-я Чапаева | 9 8 7 8 12 8 9 9 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 12 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Установка контрольного учета в ТП (инсп., ОАСУЭЭиТ) Монтаж СИП, демонтаж провода, установка ЩУ (ЭМУ) |
| 18.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф.Минская, 57 - 63 РП-14 IIс. 6 кВ (+ см. на 19.05) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-я, 2-я Некрасова (+ см. на 31.05) (есть СГО по ул.2-й, 3-й Некрасова) ТП-74 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-54 ф.Лежневская, 142 п.1, 2, 3 РП-22 ф.630 Ив-10 РП-8: ф.ТП-364; ф.СВВ; ф.ТП-487; ф.ТП-70; ф.ТП-461; ф.ТП-111 РП-8 АВР-6 кВ ВЛ-0,4 кВ: ТП-278 ф.Пер.Бабушкина; ТП-430 ф.К ТП-205, 2-я Высоковольтная; ТП-291 ф.1-я Балинская | 8 7 9 8 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка контрольного учета на фасаде дома (инсп., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА,ТУ Опробование АВР Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) |
| 19.05 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-510 – ТП-701 – ТП-755 – ТП-115 с отп. (+ гаснут ТП: 1052, 843, 373,859, 1003, 115, 339, 809 – факс Оборонэнерго, 894, 1026, 1106, 754, 701, 818, 923, 197, 704) РП-14 Iс. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-175 ф.16-я Линия (есть СГО по 16-й Линии от ул. Поселковой до Шахтинского проезда) ТП-175 IIс.6 и 0,4 кВ;Т-2 (+ см. на 20.05) ТП-175 IIс.0,4 кВ;Т-2 РП-17 ф.ТП-960 РП-17 АВР-6 кВ ТП-525 АВР-0,4 кВ | 8 8 9 8 9 8 9 15 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Опробование АВР |
| 20.05 Чт. | ВЛ-6 кВ ТП-423 – ТП-432 с отп. (+ гаснут ТП-983, 1042, 1103) ТП-158 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 27.05) ТП-158 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская (+ см. на 27.05) ТП-175 IIс.6 и 0,4 кВ;Т-2 ТП-175 РУ-0,4 кВ ТП-175 IIс.0,4 кВ;Т-2 РП- 16, 18, 30, 46 АВР-6 кВ РП-6 ф.ТП-400 | 8 12 12 9 8 12 9 9 8 | 17 17 13 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд., ревизия руб-ка Ревизия СР-0,4 кВ Замена проводов на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Опробование АВР; ТУ на питающих фидерах Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 21.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф.Калинина, 58/16; 56/15; Октябрьская, 17 – 27; Фурманова, 18 – 24 ТП-137 ТП-137 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-594 ф.3-я Южная ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф.Ореховая ТП-279 ТП-279 ф.ТП-75 РП-6 ф.ТП-116 | 9 8 9 9 9 8 9 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена проводов на СИП Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) Текущий ремонт, испытания оборуд Опробование РЗиА |
| 22.05 Сб. |  |  |  |  |
| 23.05 Вс. |  |  |  |  |
| 24.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.1-я Ключевая ТП-91 Iс.6 кВ; Т-1 (+ см. на 25.05) ТП-91 (полностью) ВЛ-6 кВ ТП-6 – ТП-270 ТП-270 РП-22 ф.1 ТП-805 РП-36: ф.1, 2 ТП-1008; ф.1, 2 ТП-32; ф.СМВ РП-36 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ ТП-32 АВР-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ: ТП-185 ф.10-й Проезд (есть СГО по адр.); ТП-577 ф.Каравайковой | 9 8 12 7 25.05 8 8 9 9 9 9 | 17 12 17 до 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА; ТУ Опробование АВР Опробование АВР-0,4 кВ Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) |
| 25.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ф.Н.-Неман, маг-н ТП-91 IIс.6 кВ; Т-2 ТП-91 (полностью) РП-22 ф.1 ТП-863 ТП-243 ТП-155 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-205 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ: ТП-155 ф.23-я Линия; ТП-44 ф.К ТП-47 – ТП-131 ТП-920 | 9 8 12 8 8 9 13 9 12 | 17 17 17 17 17 13 17 17 13 | Замена опор Текущий ремонт; испытание оборуд. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, опробование ТУ Текущий ремонт; испытание оборуд. Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) Опробование АВР-0,4 кВ |
| 26.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф.Собинова ВЛ-0,4 кВ: ТП-234 ф.4-й Проезд, к ТП-145; ТП-234 ф.9-я Сосневская; ТП-258 ф.5-й Проезд, к Г.Фейгина ТП-99 (+ гаснет ТП-1049) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.4-я, 5-я Некрасова (есть СГО по ул.5-й Некрасова) ТП-268 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 27.05) РП-22 ф.2 ТП-805 РП-1: ф.ТП-98; ф.ТП-36; ф.ТП-69; ф.ТП-164 – ТП-493; ф.ТТУ-2 | 9 9 8 9 12 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) Текущий ремонт; испытание оборуд. Замена опор Текущий ремонт; испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ |
| 27.05 Чт. | ВЛ-6 кВ РВ-2 – ТП-755 с отп. (+ гаснут ТП-1003, 859, 373, 843, 1052) ТП-158 IIc. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф.3-я Курьяновская ТП-268 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-268 РП-22 ф.СВВ РП-19, 24, 27 АВР-6 кВ РП- 27 АВР-0,4 кВ | 8 12 9 12 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Замена опор Текущий ремонт; испытание оборуд. Замена проводов на СИП Текущий ремонт; испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 28.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-360 ф.Левобережная, Гористая ТП-873 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-239 (+ гаснет ТП-520, 963) ВЛ-0,4 кВ ТП-336 ф.Новосельская, Рощинская (есть СГО по ул.Новосельской от ул.5-й Новосельской до ул.Любимова) ТП-111 ф.ТП-334 | 9 12 8 9 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 | Замена опор Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Текущий ремонт; испытание оборуд. Замена опор Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 29.05 Чт. |  |  |  |  |
| 30.05 Вс. |  |  |  |  |
| 31.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1056 ф.8-я Сокольская (есть СГО по ул.7-я Сокольская) ТП-873 IIc.0,4 кВ; Т-2 ТП-909 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф.1-я, 2-я Некрасова (есть СГО по ул.2-й, 3-й Некрасова) ТП-263 ТП-111 ф.ТП-494 ВЛ-0,4 кВ: ТП-211 ф.По Смирнова; ТП-253 ф.По Кузнечной; РП-31 ф.По Зеленой | 9 12 9 9 8 8 9 | 17 16 17 17 17 17 17 | Замена опор Установка тех.учета в ТП (инсп., ОАСУЭиТ) Замена тр-ра Замена опор Текущий ремонт; испытание оборуд. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, опробование ТУ Установка приборов учета по тех. условиям (инспекц.) |