# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  НОЯБРЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-665 ф.Каравайковой (+ СГО по ул.Г.Фейгина, д.86-72) ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд, к 1-й Сосневской РП-13 ф.ТП-448 ТП-391 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-391 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф.Детский сад (б/откл. потребит.) ТП-163 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 9 8 03.11 9 13 9 9 | 16 16 до 16 13 17 17 16 | Подрезка деревьев Установка опор (подрядч.) Замена МВ на ВВ Установка тех. учета в ТП (инспекц.) Подрезка деревьев Выполнение тех. условий |
| 2 ноября 2021г., вторник |
| 02.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.4-й Проезд, к ТП-145 ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.4-й Проезд, к ТП-145 ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.10-е Августа (+ СГО по ул.10 Августа – угол ул.Коммунальн.) РП-15 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП_35: ф.ТП-820; ф. ТП-391; ф.1, 2 ТП-913; ф. ТП-914 РП-35 АВР-6 кВ | 9 9 9 9 8 9 | 17 17 16 17 17 17 | Замена отпаек на дома Установка опор (подр.) Подрезка деревьев Монтаж секц. панели ЩО Опробование РЗиА, ТУ-ния Опробование АВР |
| 3 ноября 2021г., среда |
| 03.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф.Сосновая, 7 ВЛ-0,4 кВ ТП-283 ф.2-й Проезд, к 5-й Сосневской ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.По Красногвардейск. (б/откл. потребит.) ТП-163 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-557: ф.Володарского, 43 п.1-4; ф.Володарского, 43 п.5-8 ТП-571: ф.Володарского,43 п.1-4; ф.Володарского, 43 п.5-8 | 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 | Изменение схемы, демонтаж опор Установка, замена опор для Горсвета (подр.) Подрезка деревьев Выполнение тех. условий Замена ТТ на ВРУ домов (подр., Энергосбыт) |
| 04.11 Чт. |  |  |  |  |
| 05.11 Пт. |  |  |  |  |
| 06.11 Сб. |  |  |  |  |
| 07.11 Вс. |  |  |  |  |
| 8 ноября 2021г., понедельник |
| 08.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная (+ см. на 22.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная, п/о 24 ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.По Сормовской (+ см. на 10.11) РП-9 ф.ТП-694 ТП-32 IIс.6 кВ и 0,4 кВ; Т-2 ТП-32 IIс. 0,4 кВ ТП-32 ф.1, 2 Лежневская,154; ф.1, 2Лежневская.158; ф.1, 2 Лежневская,152а ф.1, 2 Лежневская,160 ВЛ-6 кВ ТП-47 – ТП-205 РП-16, 17, 18 АВР-6 кВ | 9 9 9 7 10.11 9 7 9 | 17 17 17 до 17 17 17 17 | Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена опор (подр.-ИвЭнергомаш) Замена МВ на ВВ Текущий ремонт, испытание оборуд. Установка руб-ка, монтаж каб.вывода (ЭМУ) Замена ТТ на ВРУ домов (подр., Энергосбыт) Подрезка деревьев Опробование АВР |
| 9 ноября 2021г., вторник |
| 09.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а (+ см. на 23.11) РП-10 ф.ТП-345 ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-47 – ТП-278 РП-37: ф.1, 2 ТП-1053; ф.1, 2 ТП-1032; ф.СВВ; ф.ТП-80; ф.ТП-177 РП-37 АВР-6 кВ | 9 7 11.11 7 9 9 | 17 до 17 17 17 17 | Замена отпаек на дома Кап. ремонт оборуд. с заменой МВ на ВВ Подрезка деревьев Опробование РЗиА,ТУ-ния Опробование АВР |
| 10 среда 2021г., среда |
| 10.11 Ср. | ВЛ-6 кВ РВ-2 – ТП-510 – ТП-701 – ТП-115 ( гаснут: ТП-704, 197, 923, 818, 701,754,115, 1106, 339, 1026, 894, 809-факс Оборонэнерго) ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф.По Сормовской ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Куконковых (б/откл. потребит.) ТП-367 РУ-0,4 кВ; Т-1 ТП-1056 Iс.0,4 кВ | 8 9 9 12 9 | 16 17 17 17 17 | Замена опор Замена опор (подр.-ИвЭнергомаш) Подрезка деревьев Установка тех.учета учета в ТП (инсп.) Установка рубильника, монтаж каб. вывода (ЭМУ) |
| 11 ноября 2021г., четверг |
| 11.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.10-я Минеевская (+ на 25.11) РП-11 ф.2 ТП-927 ТП-225 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-225 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-239 ф.6-я Южная (б/откл. потребит.) (+ СГО по ул.Мануильского и ул.Приволжской) | 9 7 15.11 9 13 9 | 17 до 17 17 17 16 | Замена отпаек на дома Замена МВ на ВВ Текущий ремонт, испытание оборуд. Подрезка деревьев |
| 12 ноября 2021г., пятница |
| 12.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1-7; Молодых рабочих (+ на 26.11) ТП-915 РУ-0,4 кВ; Т-1, Т-2 ТП-32 АВР-0,4 кВ ТП-920 АВР-0,4 кВ | 9 8 9 12 | 16 16 16 13 | Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Ремонт строит. части (подр.); замена автомата на СР-0,4 кВ Опробование АВР |
| 13.11 Сб. |  |  |  |  |
| 14.11 Вс. |  |  |  |  |
| 15 ноября 2021г., понедельник |
| 15.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская (+ на 29.11) РП-11 ф.ТП-87 ТП-88 ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-362 РП-32: ф.1 ,2 ТП-831; ф.СМВ; ф.ТП-921; ф..1, 2 ТП-917; ф.2 ТП-156 РП-32, 36 АВР-6 кВ | 9 8 17.11 8 7 9 9 | 17 до 17 17 17 17 17 | Замена отпаек на дома Замена МВ на ВВ Устранение дефекта на однополюсн. разъеденителе ф.Тр-р Подрезка деревьев Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |
| 16 ноября 2021г., вторник |
| 16.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-393 ф.3-я Минеевская РП-10 ф.2 ТП-443 –ТП-557 ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Шуйская (+ СГО по ул.Шуйской от ул.Московской до ул.Лежневской) РП – 21, 23, 27 АВР-6 кВ РП – 23, 27 АВР-0,4 кВ | 9 8 18.11 9 9 9 | 17 до 17 16 17 17 | Замена отпаек на дома Кап. ремонт оборуд. с заменой МВ на ВВ Подрезка деревьев Опробование АВР |
| 17 ноября 2021г., среда |
| 17.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.Короткова ТП-273 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-623 ф.Гаражи | 9 12 9 | 17 17 17 | Замена отпаек на дома Установка контрольного учета на ф.1, 2 Микрорынок – торгов. павильон (инсп.) Подрезка деревьев |
| 18 ноября 2021г., четверг |
| 18.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф.Короткова ТП-348 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-6 кВ ТП-291 – ТП-761 –ТП-762 –ТП-764 с отп. (гаснут: ТП-761, 762, 764, 1075, Объект №8 – факс Оборонэнерго) ТП-291 ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф.Задняя Балинская | 9 12 8 8 9 | 17 16 16 16 16 | Замена отпаек на дома Замена оборудов., перемычек 0,4 кВ Подрезка деревьев Замена оборудования Установка опоры, монтаж СИП, демонтаж провода, ЩУ (ЭМУ) |
| 19 ноября 2021г., пятница |
| 19.11 Пт. | ТП-534 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-14: ф.ТП-1002; ф.ТП-576; ф.ТП-21; ф.ТП-427 | 9 9 | 13 17 | Установка тех. учетамв ТП (инсп.) Опробование РЗиА |
| 20.11 Сб. |  |  |  |  |
| 21.11 Вс. |  |  |  |  |
| 22 ноября 2021г., понедельник |
| 22.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.Спортивная РП-13 ф.ТП-579 ВЛ-0,4 кВ ТП-907 ф.Летчика Захарова (б/откл. потребит.) ТП-453 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-453 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-525 АВР-0,4 кВ | 9 8 24.11 9 9 13 15 | 17 до 17 17 13 17 16 | Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Замена МВ на ВВ Подрезка деревьев Установка тех учета в ТП (инсп.) Опробование АВР |
| 23 ноября 2021г., вторник |
| 23.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф.Музыкальная, 2а РП-45: ф.1, 2 ТП-1027; ф.ТП-1051; ф.СВВ; ф.ТП-934; ф.2 ТП-1094 РП-45 АВР-6 кВ РП-20 ф.ТП-836 ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Котельная (б/откл. потребит.) | 9 9 9 8 25.11 9 | 17 17 17 до 17 17 | Замена отпаек на дома Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР Кап. ремонт оборудования с заменой МВ на ВВ Подрезка деревьев |
| 24 ноября 2021г., среда |
| 24.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-193 ф.2-я – 4-я Сахалинские ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф.Революционная, Водонапорная четн. ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф.Велижская, 57 (б/откл. потребит.) | 9 9 9 | 17 13 17 | Замена отпаек на дома Установка контр. учета на отпаечной опоре (инсп.) Подрезка деревьев |
| 25 ноября 2021г., четверг |
| 25.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-510 ф.10-я Минеевская РП-6 ф.ТП-546 – ТП-621 – ТП-725 ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.Благова (б/откл. потребит.) ТП-554 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-554 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 9 8 29.11 9 9 13 | 17 до 17 17 13 17 | Замена отпаек на дома Замена МВ на ВВ Подрезка деревьев Установка тех. учета в ТП (инсп.) |
| 26 ноября 2021г., пятница |
| 26.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-325 ф.Ген. Горбатова, 1-7; Молодых рабочих ТП-1107 ф.1 – РП-8; поочередно ТП-1107 ф.2 – РП-8 ТП-1107 ф.СВВ | 9 9 9 | 16 16 16 | Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗиА Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗиА |
| 27.11 Сб. |  |  |  |  |
| 28.11Вс. |  |  |  |  |
| 29 ноября 2021г., понедельник |
| 29.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-71 ф.2-я Минеевская ТП-390 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-404 ф.Суворова, 78 и АЗС ТП-939 IIс.6 кВ | 9 9 9 8 30.11 | 17 13 17 до 17 | Замена отпаек на дома Установка тех. учета в ТП(инсп.) Подрезка деревьев Кап. ремонт оборуд. с заменой КСО-393 с ВН |
| 30 ноября 2021г., вторник |
| 30.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-659 ф.Гаражи (б/откл. потребит.) РП-30: ф.СМВ; ф.ТП-992; ф.ТП-1017; ф.1, 2 ТП-990; ф.ТП-249; ф.ТП-591 РП-30 АВР-6 кВ | 9 9 9 | 17 17 17 | Подрезка деревьев Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |