# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  ДЕКАБРЬ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф.Высоковольтная ТП-805 IIс.0,4 кВ, Т-2 РП-8, 10, 15 АВР-6 кВ ВЛ-6 кВ ТП-65 – ТП-189 – ТП-437 – ТП-848 (гаснет ТП-848) ТП-848 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-437 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 12 9 8 9 12 | 17 17 17 17 12 17 | Подрезка деревьев Замена рубильника по технологич. присоединению Опробование АВР Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформатора |
| 02.12 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-255 – ТП-316 ТП-316 РУ-6 кВ (+ гаснет ТП-301) ВЛ-0,4 кВ ТП-229 ф.10-й Проезд; 6-я Сосневская ТП-648 Т-2 (б/отключения потр.) ТП-648 Т-1, Т-2, РУ-0,4 кВ | 8 8 9 9 13 | 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Замена ВН на КСО с ВН ф.ТП-255 Подрезка деревьев Внеплановый текущий ремонт трансформаторов |
| 03.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф.Энергоинститут ( без отключения потр.) ТП-271 IIс.0,4 кВ ТП-113 Iс.0,4 кВ, Т-1 ТП-113 IIс.0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф.9-я Сосневская ВЛ-6 кВ ТП-234 – ТП-299 – ТП-839 (гаснет ТП-839) ТП-258 IIс.0,4 кВ, Т-2 ТП-258 Iс.0,4 кВ, Т-1 | 9 12 9 13 9 8 9 13 | 17 17 13 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка рубильника по технологич. присоединению Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-0,4 кВ Замена перемычек 0,4 кВ на тр-рах |
| 04.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф.Суворова, 5, 7, 9 (б/отключения потр.) ТП-804 Т-1 (б/отключения потр.) ТП-56 ТП-682 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 13 9 | 16 13 14 13 | Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Заправить УТКЗ Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 05.12 Сб. |  |  |  |  |
| 06.12 Вс. |  |  |  |  |
| 07.12 Пн. | ВЛ-6 кВ РП-7 – ТП-403 – ТП-775 – ТП-1099 (гасут ТП-775, 1099) ТП-462 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-138 – ТП-423 ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф.6-9 –е Вишневые ТП-513 Т-2 (б/отключения потр.) ТП-513 Т-2, IIс.0,4 кВ | 8 9 7 9 9 12 | 17 17 17 17 12 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка рубильника на ф.2 3-го Интернационала, 45/43 Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ под ВЛ-6 кВ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Замена перемычек 0,4 кВ на тр-ре; восстановление освещения |
| 08.12 Вт. | ВЛ-0.4 кВ ТП-201 ф. Пер.Свободный ТП-280 Т-1, с отключением потребителей ТП-280 Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-115 – ТП-339 – ТП-1026 с отп. (+ гаснут ТП-339, 809- факс Оборонэнерго, 894, 1026, 1106) ТП-269 Тр-р, РУ-0,4 кВ | 9 12 9 12 9 | 17 17 12 16 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Доливка масла в трансформаторы Ревизия ЛР у ТП-1026 Замена перемычек 0,4 кВ Тр-ра; восстановление освещения |
| 09.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-430 ф.Библиотека ТП-1107 Т-1 (б/отключения потр.) ( +см. на 10.12) ТП-120 Iс. 0,4кВ; Т-1 ТП-120 IIс.0,4 кВ;с Т-2 ТП-215 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-183 | 9 9 9 13 9 13 | 17 17 13 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка накладок на шпильки 0,4 кВ Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Замена перемычек 0,4 кВ Тр-ра Восстановление освещения, заправка УТКЗ |
| 10.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф.Пер. Алексеевский ТП-1107 Т-2 (б/отключения потр.) ТП-701 Iс.0,4кВ; Т-1 ТП-701 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-755 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-2, 12 АВР-6 кВ | 9 9 9 13 9 9 | 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка накладок на шпильки 0,4 кВ Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) Замена перемычек 0,4 кВ Тр-ра Опробование АВР |
| 11.12 Пт. | РП-8 ф.1 ТП-1107 ТП-374 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 8 9 | 16 16 | Регулировка ЗН на ЛР Внеплановый текущий ремонт тр-ра, установка зеркала, замена перемычек 0,4 кВ |
| 12.12 Сб. |  |  |  |  |
| 13.12 Вс. |  |  |  |  |
| 14.12 Пн. | КВЛ-6 кВ ТП-278 – ТП-512 – ТП-175 ТП-494 Iс.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-452 ф.Инженерная, 2, 2а, дет.сад №94 ТП-419 IIс.0,4 кВ; Т-2 | 7 9 12 9 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Замена «0»-й шины и установка торцевой панели Подрезка деревьев под ВЛ Замена перемычек 0,4 кВ |
| 15.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ф.ВЛ по Смирнова ТП-815 (б/отключения потр.) ТП-1107 ВЛ-0,4 кВ 452 ф.Инженерная, 6 ТП-206 Т-2 (б/отключения потр.) ТП-241 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 8 12 9 9 13 | 17 12 17 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Ремонт контура заземления Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Внеплановый текущий ремонт тр-ра, установка зеркала |
| 16.12 Ср. | ДЕНЬ ЗАМЕРА максимальных нагрузок на питающих П/СТ «Ивэнерго» и РП АО «Ивгорэлектросеть» ВЛ-0,4 кВ ТП-338 ф.Радищева, 3, 5, 7 (б/отключения потр.) ТП-562 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-344 ф.Окуловой, маг-н 102 РП-33 Т-1 (б/откл. потр.) | 9 9 9 12 | 17 17 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Выправка тр-ра и установка его на швеллера Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра |
| 17.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-345 ф.Ташкентская (б/отключения потр.) ТП-491 Т-1 (б/отключения потр.) ВЛ-6 кВ ТП-844 – РВ-4 с отп. (гаснут: ТП-829, 830, 961, 1018, 1097) ТП-325 РУ-0,4 кВ ТП-128 РУ-0,4 кВ; Тр-р | 9 9 8 13 9 | 17 17 17 17 13 | Подрезка деревьев под ВЛ Выставить тр-р на швеллера; замена контактов под ПК Ревизия ЛР у ТП-1097 Закрыть разрядники 0,4 кВ Монтаж ТТ для технического учета на тр-рах (инспекция, ОАСУЭЭ и Т) |
| 18.12 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-63 ф.Пер.Коммунальный, 13а, 15 (б/отключения потр.) РП-20 ф.609 Ив-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.К Спортивной (+ СГО по ул.Балахнина) ТП-559 РУ-0,4 кВ, Тр-р ТП-356 | 9 8 9 9 13 | 16 16 16 16 14 | Подрезка деревьев под ВЛ Ремонт двери на каб. сборке Подрезка деревьев под ВЛ Установка руб-ка 0,4 кВ на ф.Тр-р, внеплановый текущий ремонт тр-ра Заправить УТКЗ |
| 19.12 Сб. |  |  |  |  |
| 20.12 Вс. |  |  |  |  |
| 21.12 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-148 – ТП-1080 ТП-523 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) ТП-16 Iс.6 кВ; с приходов 6 кВ U-е не снимать ТП-16 IIс.6 кВ ТП-592 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-343 ф.3-я Лагерная, 55, 57; 12-я Санаторная | 7 9 9 10 9 9 | 17 17 10 12 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Доливка масла в трансформаторы Заправить УТКЗ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев под ВЛ |
| 22.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-213 ф.Стрелковая, 5 (б/откл. потр.) РП-46 ТСН-1, ТСН-2 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-344 ф.Окуловой (+ есть СГО по ул.Окуловой, 9-й Сосневской) ТП-444 Т-1 (б/откл. потр.) | 9 9 9 9 | 17 17 17 13 | Подрезка деревьев под ВЛ Проверка схемы освещения Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра |
| 23.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-417 ф.К ТП-6 (б/отключения потр.) ТП-111 Тр-р (б/отключения потр.) РП-29 ТСН-1, 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд ТП-290 Т-2 (б/откл. потр.) ТП-528 Т-2 (б/откл. потр.) | 9 9 9 13 | 17 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка кронштейнов под барьеры в трансформаторах Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Установка зеркала на тр-р |
| 24.12 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, Благова (б/отключения потр.) ТП-80 Т-1, Т-2 (б/откл. потр.) ТП-453 Т-1, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд, к Фейгина ТП-28 Т-1, Т-2 – поочередно (б/откл. потр.) | 9 12 9 9 9 | 17 17 12 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Установка кронштейнов под барьеры в трансформаторах Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ров, установка зеркал на тр-ры |
| 25.12 Пт. | ТП-714 Т-1, Т-2 (б/отключения потр.) ТП-118 Т-2 (б/откл. потр.) | 9 9 | 16 13 | Установка кронштейнов под барьеры в трансформаторах Внеплановый текущий ремонт тр-ра |
| 26.12 Сб. |  |  |  |  |
| 27.12Вс. |  |  |  |  |
| 28.12 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф.Павленко, к ТП-338 (б/отключения потр.) ТП-611 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-252 – ТП-381 ВЛ-0,4 кВ ТП-252 ф.3-я – 5-я Комбинатские | 9 9 7 9 | 17 13 17 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев под ВЛ Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-6 кВ |
| 29.12 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.Калужская, п.17-22 (б/отключения потр.) ТП-902 (б/откл. потр.) ТП-433 ф.4-я Лагерная, нечетная | 9 9 9 | 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Закрыть шинный мост 0,4 кВ Подрезка деревьев под ВЛ |
| 30.12 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1037 ф.Пер.Силикатный (б/отключения потр.) ТП-558 Т-2 (б/откл. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф.Фрунзе, 13/1, 11/2, маг-н | 9 9 9 | 17 13 17 | Подрезка деревьев под ВЛ Внеплановый текущий ремонт тр-ра Подрезка деревьев под ВЛ |
| 31.12 Чт. |  |  |  |  |