# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ  АО «Ивгорэлектросеть»

на  АПРЕЛЬ  месяц  2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04 Вс. |  |  |  |  |
| 02.04 Пн. | ТП-152 ВЛ-0,4 кВ ТП-152 ф. к ТП-280; ф. Бубнова ТП-134 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. Балахнина | 8 8 8 9 | 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) |
| 03.04 Вт. | РП-18 I секц. 6 кВ; РУ- 0,4 кВ; Тр-р. ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Ландеховская (+ на 10;17;24.04) ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.2-я Коляновская ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф.Лухская (+ на 11;18.04) ТП-172 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф. Революц-я, м-н ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Симонова, Апрельская | 8 8 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудования Замена опор Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев |
| 04.04 Ср. | РП-18 II секц. 6 кВ ВЛ-6 кВ ТП 212-ТП 329 ВЛ-0,4 кВ ТП-171 ф. Герцена ТП-235 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. 2-я Дачная ВЛ-0,4 кВ ТП-682 ф. Солнечная, м-н | 8 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Замена провода на СИП Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) |
| 05.04 Чт. | ТП-174 ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф. Рабфаковская,2/1, д/сад (+ на 13.04) ТП-389 ВЛ-0,4 кВ ТП-549 ф.Детская больница; ф. Балахнина,44 ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф. Продольная | 8 12 8 9 9 | 17 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена провода на СИП + подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев |
| 06.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-380 ф. Лежневская ВЛ-0,4 кВ ТП-474 ф. Музей ст.юннатов ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф. Гарелина ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф. Гарелина ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Вишневая | 9 9 9 | 16 16 16 | Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев |
| 07.04 Сб. |  |  |  |  |
| 08.04 Вс. |  |  |  |  |
| 09.04 Пн. | ТП-7 ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Колотилова, 36 ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Корпус, 7,8 (+ на 27.04) ТП-241 КВЛ-6 кВ РВ 4 – ТП 844 с отп-ми ВЛ-0,4 кВ ТП-142 ф. 10 Сосневская | 8 9 9 8 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Замена провода на СИП Средний ремонт оборудования Реконструкция ТП 829, замена опор Подрезка деревьев (подряд.) |
| 10.04 Вт. | ТП-25 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Ландеховская (+ на 17;24.04) ТП-287 ВЛ-0,4 кВ ТП-665 ф. Каравайковой; ф. к 10 Сосневской | 8 12 9 8 9 | 17 13 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор + подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) |
| 11.04 Ср. | ТП-25 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Лухская (+ на 18.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф. Суворова ТП-286 ВЛ-6 кВ ТП-437 - ТП-513 ВЛ-6 кВ ТП-375 - ТП-513 | 8 9 9 9 7 7 | 17 17 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев (подряд.) |
| 12.04 Чт. | ТП-44 ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. Староглинищев. (СГО по ул.Староглин-й) (+ на 19.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф. Поселковая ТП-67 КВЛ-6 кВ ТП-219 – 751 – 752 с отп ВЛ-6 кВ ТП-433 - ТП-646 | 8 8 9 8 8 7 | 17 17 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Подрезка деревьев (подряд.) Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев (подряд.) |
| 13.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф.Рабфаковская,2/1, д/сад КВЛ-6 кВ ИВ14ф.605- ТП 62- 685-981 ВЛ-0,4 кВ ТП-130 ф. Семенчикова; ф. Погран. тупик ВЛ-0,4 кВ ТП-97ф.Управл. Вторчермет | 12 7 9 | 16 16 16 | Замена опор и подрезка деревьев Подрезка деревьев (подряд.) Подрезка деревьев (подряд.) |
| 14.04 Сб. | ТП-920 | 8 | 17 | Средний ремонт оборудования |
| 15.04 Вс. |  |  |  |  |
| 16.04 Пн. | ТП-77 ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф. Строительная. (СГО по ул. Строительной) (+ на 23.04) ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. Буньковские | 8 9 9 | 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Подрезка деревьев |
| 17.04 Вт. | ТП-911 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Ландеховская (+ на 24.04) ТП-608 II секц. 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Осеняя, Круглый проезд | 8 12 9 8 9 | 17 13 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Замена перемычки и пинцетов под ПК Подрезка деревьев |
| 18.04 Ср. | ТП-911 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Лухская ТП-38 II секц. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Холмистые | 9 9 9 9 | 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Монтаж линейной панели Подрезка деревьев |
| 19.04 Чт. | ТП-790 ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф. Староглинищев. (СГО по ул.Староглин-й) (+ на 19.04) ТП-366 II секц. 0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. Стачек | 8 9 9 9 | 17 17 14 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Замена «0» перемычки Т-2 Подрезка деревьев |
| 20.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-158 ф. Ульяновская | 9 | 16 | Подрезка деревьев |
| 21.04Сб. |  |  |  |  |
| 22.04 Вс. |  |  |  |  |
| 23.04 Пн. | РП-38 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф. Строительная. (СГО по ул. Строительной) ТП-529 II секц. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Шувандиной | 8 12 9 9 9 | 17 13 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Ревизия СР-0,4 кВ Замена опор Замена каб. вывода на ф. 2-я Чайковского,4,6; 3-я Чайковского,5 Подрезка деревьев |
| 24.04 Вт. | РП-38 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Ландеховская ТП-682 II секц. 0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-259 - ТП-389 | 8 9 9 7 | 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена опор Замена каб. вывода на ф. ВЛ по ул. Солнечная Подрезка деревьев |
| 25.04 Ср. | ВЛ-6 кВ ТП-44 - ТП-223 – ТП-502 ТП-381 ВЛ-0,4 кВ ТП-257 ф. Стефенсона | 8 8 9 | 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев |
| 26.04 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-523 ф. ул. Пушкина ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф. Щорса | 9 9 | 17 17 | Замена провода на СИП Подрезка деревьев |
| 27.04 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Корпус, 7,8 КВЛ-6 кВ РВ-1 - ТП-289–ТП-1061 с отп РП-3 ф. ТП-28 - ТП-266 (гаснет ТП-266) | 9 8 8 | 16 16 16 | Замена провода на СИП Ревизия ст. ЛР у ТП-1061 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 28.04 Сб. | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф. Почтовая (СГО по ул. Городской) ВЛ-0,4 кВ ТП-389 ф. Собинова | 8 9 | 16 16 | Замена опор Подрезка деревьев |
| 29.04 Вс. |  |  |  |  |
| 30.04 Пн. |  |  |  |  |