# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  НОЯБРЬ месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11 Вс. |  |  |  |  |
| 02.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-232 – ТП-381 – ТП-985 (гаснет ТП-985) ВЛ-0,4 кВ: ТП-985 ф.4-я Лагерная; ТП-433 ф.4-я Лагерная, нечетная; ТП-232 ф.3-я Лагерная, ф.СИП на ч/сектор; ТП-381 ф.5-я Санаторная ТП-94 IIс.6 кВ (+ гаснет ТП-1089, ТП-768 IIс.6 кВ) ВЛ-0,4 кВ ТП-1037 ф.Пер. Торфяной (+ СГО по пер.Торфяному от 7-й до 10-й Березниковской ТП-163 IIс.0,4 кВ ТП-111 ф.ТП-494; ТП-111 ф.ТП-334; ТП-279 ф.ТП-75 | 8 9 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-6 кВ Регулировка ВН на ф.ТП-165 Подрезка деревьев Замена рубильников на ф.ВЛ по 2-й Полевой; ф.Школа №56 ящ.1 Опробование РЗиА |
| 3 ноября 2020г., вторник |
| 03.11 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-252 – ТП-381 ВЛ-0,4 кВ: ТП-381 ф.3-я Лагерная; ТП-252 ф.3- - 5-я Комбинатские; ТП-1033 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-1037 ф.Пер. Силикатный (+ СГО по ул.9-й Березниковской) ТП-53 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-28: ф.1,2 РП-31; ф.ТП-416; ф.СВВ; ф.1 ТП-973; ф.2 МТР; ф.1 МТР (предупредить о переходе на резерв); | 7 9 9 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-6 кВ Замена «0»-й шины Подрезка деревьев Замена трансформатора Опробование РЗиА, ТУ |
| 4 ноября 2020г., среда |
| 04.11 Ср. |  |  |  |  |
| 5 ноября 2020г., четверг |
| 05.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд, 6-й Сосневской ( + на 19.11) ТП-662 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-662 Т-1 ТП-662 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-662 Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.№-го Авиаотряда (б/отключения потребителей) ТП-497 Iс.0.4 кВ; Т-1 РП-20 ф.БТИ – ТП-787 ТП-421 ф.ТП-181 – ТП-533 – ТП-916; ТП-207 ф.ТП-980 | 9 9 13 9 9 8 9 | 17 13 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Доливка масла в Т-1 Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Доливка масла в Т-2 Подрезка деревьев Устранение нагрева на ф.Т-1 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА |
| 6 ноября 2020г., пятница |
| 06.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд, к Г.Фейгина ( + на 20.11) ТП-393 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф.2-я Газетная ТП-27 РУ-0,4 кВ РП-20 ф.1 ТП-715 | 9 9 9 9 8 | 16 16 16 16 16 | Подрезка деревьев Закрепление ЩО-70 Подрезка деревьев Замена контактов на рубильнике на ф.ВЛ по Типографской Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 07.11 Сб. |  |  |  |  |
| 08.11 Вс. |  |  |  |  |
| 9 ноября 2020г., понедельник |
| 09.11 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.5 – 7-е Снежные ( +СГО по ул.5 – 7-й Снежным, Озерной) ТП-347 Тр-р, РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ РП-7 ф.ТП-403 – ТП-775 с отп. (+ гаснут ТП-775, 1099) ТП-560 IIс.0,4 кВ ТП-920 АВР-0,4 кВ ТП-525 АВР-0,4 кВ | 9 9 8 9 12 15 | 17 17 17 17 1230 17 | Подрезка деревьев Замена руб-ка на ф.Тр-р Подрезка деревьев Устранение дефекта на рубильнике на ф.Пр.Строителей, 26 Опробование АВР |
| 10 ноября 2020г., вторник |
| 10.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ф.4-я Сосневская, к 5-му Проезду ТП-691 РУ-0,4 кВ; Т-1; Т-2 ТП-723 Т-2 (б/откл.потребит.) ВЛ-0,4 кВ (ВСЕ)от ТП-619 ТП-619 РУ-0,4 кВ РП-27: ф.1,2 ТП-941; ф.ТП-942; ф.ТП-943; ф.ТП-945; ф.ТП-73 – ТП-904; ф.1,2 АРЗ-308 (предупр. об отсутствии резерва накануне); ф.23К, 21К, 19К, 3К (факс Оборонэнерго за 10 дней) РП-27 АВР-6 кВ; АВР-0,4 кВ | 9 9 8 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Доливка масла в Тр-р Подрезка деревьев Устранение нагрева на рубильнике на ф.ВЛ по Некрасова Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР |
| 11 ноября 2020г., среда |
| 11.11 Ср. | ВЛ-6 кВ РВ-2 – ТП-115 – ТП-510 – ТП-701 с отп. (+ гаснут ТП-754, 115, 339, 809, 894, 1026, 1106) ТП-516 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф.Стрелковая, Карьерная ТП-22 РУ-6 кВ ТП-22 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-45 ф.ТП-934 | 8 9 9 8 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Закрыть ОПН Подрезка деревьев Закрепление ЛР на ф.ТП-679 в стене Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 12 ноября 2020г., четверг |
| 12.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-348 ф.4-я Сокольская (+ СГО по ул.Плесской, 2 – 3-й Снежным) ТП-922 Iс.0,4 кВ; Т-1; ТП-922 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-164 Iс.0,4 кВ; Т-1; ТП-164 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Благова, 9, 11; Б.Хмельнцкого, 68 ТП-262 РУ-6 кВ РП-45 ф.1 ТП-1027 РП-19, 35 АВР-6 кВ | 9 9 12 9 13 9 8 8 9 | 17 12 17 13 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена «0»-й перемычки 0,4 кВ Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Подрезка деревьев Закрепление ВН ф.ТП-263 на стене Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 13 ноября 2020г., пятница |
| 13.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-335 ф.Шувандиной ТП-568 Т-2 (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф.Яблочная, Ломаная (+ СГО по ул.Яблочная) РП-45 ф.2 ТП-1027 | 9 9 9 8 | 16 13 16 16 | Подрезка деревьев Доливка масла в Т-2 Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 14.11 Сб. |  |  |  |  |
| 15.11 Вс. |  |  |  |  |
| 16 ноября 2020г., понедельник |
| 16.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-99 – ТП-665 ВЛ-0,4 кВ ТП-665 ф.Каравайковой ТП-737 IIс.0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-131 ф.К.Либкнехта (+ СГО по ул.К.Либкнехта, 2-й Плеханова) ТП-239 РУ-6 кВ (+ гаснет ТП-963) (ВЛ-6 кВ ТП-174 – ТП-239 – ТП-520 оставить по «U-ем») РП-45 ф.662 – Ив-4 | 7 9 9 9 8 8 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев под ВЛ-6 кВ Замена перемычек 0,4 кВ; доливка масла в Т-2 Подрезка деревьев Закрепление ВН ф.ТП-167 на стене Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 17 ноября 2020г., вторник |
| 17.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф.Вишневые ВЛ-6 кВ ТП-423 – ТП-432 с отп. (+ гаснут ТП-983, 1042, 1103) ТП-737 Т-1 (б/отключения потребит.) ТП-377 РУ-0,4 кВ ТП-581 ВЛ-6 кВ Ив-1 ф.602 – РП-7 ТП-133 РУ-0,4 кВ РП-45 ф.655 – Ив-4 РП-21, 23, 24 АВР-6 кВ; РП-23 АВР-0,4 кВ | 9 8 9 13 8 7 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Доливка масла в Т-1 Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Средний ремонт, испытание оборудов. Подрезка деревьев Замена рубильника ЯРВ на ф.Уличное освещение Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 18 ноября 2020г., среда |
| 18.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.Озерная (+ СГО по ул.1-й Снежной, Озерной) ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф.К ТП-803 ТП-321 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-559 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-262 ф.Б.Хмельницкого (б/отключения потребит.) ТП-380 РУ-6 кВ РП-45 ф.СВВ РП-45 АВР-6 кВ | 9 9 12 9 9 8 8 9 | 17 17 17 12 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ по подрезке деревьев Замена «0»-й перемычки 0,4 кВ Установка зеркала Подрезка деревьев Замена контактов под ПК на тр-ре Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 19.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд, к 6-й Сосневской ТП-145 Ic.0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-609 ф.Поселковая (+ СГО по ул.Поселковой от 4-й до 9-й Линии) ТП-62 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-37 ф.ТП-80 РП-16, 17, 30 АВР-6 кВ | 9 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Закрыть шинный мост и разрядники 0,4 кВ Подрезка деревьев Замена рубильника 0,4 кВ на ф.Тр-р, вставок Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 20 ноября 2020г., пятница |
| 20.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5-й Проезд, к Г.Фейгина ТП-59 Т-1; Т-2 - поочередно (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская (б/отключения потребит.) (+ СГО по ул.Советской) ТП-45 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-45 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-37 ф.ТП-177 | 9 9 9 9 13 9 | 16 16 16 13 16 16 | Подрезка деревьев Доливка масла в трансформаторы Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 21.11 Сб. |  |  |  |  |
| 22.11 Вс. |  |  |  |  |
| 23 ноября 2020г., понедельник |
| 23.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-165 – ТП-ТП-308 ВЛИ-0,4 кВ ТП-165 ф.Пер.4-й Завокз., 11-я Завокзальная ТП-76 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-748 Т-1 (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-406 ф.Павленко (б/отключения потребит.) ТП-333 (б/отключения потребит.) РП-37 ф.611 – Ив-14 | 7 9 12 9 9 9 8 | 17 17 17 12 17 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ под ВЛ-6 кВ Замена перемычек 0,4 кВ; доливка масла в Тр-р Доливка масла в Тр-р Подрезка деревьев Демонтаж старого ящика на трубостойке ТП Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 24 ноября 2020г., вторник |
| 24.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 2, 2а, 4а ТП-781 Т-1; Т-2 - поочередно (б/отключения потребит.) ВЛ-6 кВ ТП-44 – ТП-521 ТП-369 IIс.0,4 кВ ТП-54 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-54 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-37 ф.612 – Ив-14 ТП-685 ф.ТП-62 – ТП-981 – Ив-14 | 9 9 7 9 9 13 8 9 | 17 17 17 17 13 17 17 17 | Подрезка деревьев Установка зеркал на трансформаторах Подрезка деревьев Замена рубильника на ф.ВЛ по Панина Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА |
| 25 ноября 2020г., среда |
| 25.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-388 ф.Победы, 4, 6; пер.Ульяновский, 12, 14 ТП-506 Т-1; Т-2 - поочередно (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-495 ф.1-я Ручейная (+ СГО по ул.2-й Варгинской и ул.Челышева) РП-36 РУ-6 кВ (полностью) (факсы ТП-951, ТП-1080 о полном погашении) (РП-36 ф.624 – Ив-6; РП-36 ф.1,2 ТП-32 можно оставить под «U»-ем) РП-37 ф.СВВ | 9 9 9 9 8 | 17 17 17 13 17 | Подрезка деревьев Установка зеркала на Т-1; установка барьеров на Т-1, Т-2 Подрезка деревьев Монтаж перегородки между I и II секц. 6 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 26 ноября 2020г., четверг |
| 26.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-567 ф.2-я Чайковского, 16, 20; Чайковского, 29 - 35 РП-27 Т-1; Т-2 - поочередно (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-465 ф.Пер.Чапаева, 19; у.Панина, 25, 27 (б/отключения потребит.) ТП-213 Iс.0,4 кВ РП-37 ф.1 ТП-1032 РП-18, 31, 36 АВР-6 кВ; РП-36, ТП-32 АВР-0,4 кВ | 9 9 9 9 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Доливка масла в трансформаторы Подрезка деревьев Замена изоляторов под ПН на ф.Т-1 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование АВР |
| 27 ноября 2020г., пятница |
| 27.11 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-372 ф.Победы, 2,4; Собинова, 61; Шувандиной, 115 РП-953 Т-1; Т-2 - поочередно (б/отключения потребит.) ТП-875 Т-1 (б/отключения потребит.) РП-37 ф.2 ТП-1032 | 9 9 9 8 | 16 16 13 16 | Подрезка деревьев Установка зеркал на трансформаторах Доливка масла в Т-1 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 28.11 Сб. |  |  |  |  |
| 29.11Вс. |  |  |  |  |
| 30 ноября 2020г., понедельник |
| 30.11 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-283 – ТП-456 ВЛ-0,4 кВ ТП-456 ф.3-й Проезд, к Г.Фейгина РП-34 Т-1 (б/отключения потребит.) ВЛ-0,4 кВ ТП-454 ф.2-я Чапаева, 94 ТП-75 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-75 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-37 ф.ТП-25 | 7 9 9 9 9 13 8 | 17 17 17 17 13 17 17 | Подрезка деревьев Для б/работ под ВЛ-6 кВ Доливка масла в Т-1 Подрезка деревьев Монтаж ТТ для технического учета (инспекц., ОАСУЭЭиТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |