«

# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  Ноябрь  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11 Чт. | ТП-827 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.3-я Южная (+ на 08.11) ТП-472 ф.1,2 Школа ТП-922 Ic.6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-922 РУ-0,4 кВ (+ см.на 02.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная, 4-й пер.Северный (+ на 08.11) РП-12: ф. СВВ; ф. ТП-304; ф. АКД | 8 9 9 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Средний ремонт оборуд., испытание Подрезка деревьев Замена кабельного ящика Средний ремонт оборуд., испытание Ревизия секц. руб-ка Замена ВЛ на СИП, подключение СИП Опробование РЗиА, ТУ |
| 2 ноября 2018г., пятница |
| 02.11 Пт. | ТП-915 Т-1 (без гаш-я потр.) РП-20 ф. ТП-836 ВЛ-0,4 кВ ТП-243 ф. ул. Яблочная ТП-922 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 | 9 7 9 8 | 13 15:30 15:30 15:30 | Ревизия трансформатора Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ Подрезка деревьев Средний ремонт оборуд., испытание |
| 6 ноября 2018г., вторник |
| 06.11 Вт. | ТП-104 (+ на 07,14.11) ВЛ-6 кВ ТП 44 – ТП 223 – ТП 502 ТП-657 ф.1,2 Демидова,15 ТП-510 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф. Озерная (+ на 13.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. к ТП-803 РП-30: ф. ТП-992; ф.ТП-1017; ф.ТП-249; ф. ТП-591; ф.1,2 ТП-990 | 8 8 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Подрезка деревьев Замена кабельного ящика Замена каб. вывода на ф.10-я Минеевская Замена ВЛ на СИП Для б/работ по замене ВЛ на СИП Опробование РЗиА, ТУ |

| 7 ноября 2018г., среда |
| --- |
| 07.11 Ср. | ТП-104 (+ на 14.11) ВЛ-6 кВ ТП 155–ТП 430–ТП 349–ТП 614 (+ на 14.11) ТП-946 ф. Н. Неман,87 ф. Н. Неман,91 ТП-412 (каб. к ТП-1000 можно ост-ть под U- м) ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф.Лесничество(+ на 14.11) РП-36: ф.1,2 ТП-32; ф.1,2 ТП-951; ф.1,2 ТП-1008; ф. СМВ | 8 8 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Подрезка деревьев Замена кабельного ящика Монтаж яч. КСО 393 Подключение СИП Опробование РЗиА, ТУ |
| 8 ноября 2018г., четверг |
| 08.11 Чт. | ТП-852 IIc.6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-148 ф.3-я Южная ТП-130 ф. Калинина, 17 к.я. 1 ф. Калинина, 17 к.я. 3 РП-45 I c.6 кВ (приходы можно ост-ть под U- м) КЛ-6 кВ РП 45 – ТП 934 ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф.Задняя Бассейная, 4-й пер.Северный РП-32: ф.1,2 ТП-156; ф.1,2 ТП-831; ф.1,2 ТП-917; ф.СМВ; ф. ТП-921 | 8 9 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Средний ремонт оборуд., испытание Подрезка деревьев Замена кабельного ящика Монтаж яч. КСО Для б/работ по монтажу КСО Замена ВЛ на СИП, подключение СИП Опробование РЗиА, ТУ |
| 9 ноября 2018г., пятница |
| 09.11 Пт. | ТП-905 Т-1 (без гаш-я потр.) ТП-103 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф. ул. Колесанова, 9 ТП-168 I c.0,4 кВ РП-11: ф.1,2 ТП-927; ф.ТП-235; ф.СВВ; ф. ТП-87 | 9 9 9 9 9 | 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 | Средний ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Подрезка деревьев Замена перемычек на Т-1 Опробование РЗиА, ТУ |

| 12 ноября 2018г., понедельник |
| --- |
| 12.11 Пн. | ТП-222 (+ на 13,19.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские (+ на19.11) ТП-677 ф.1,2 Академическая,12 РП-45 II c.6 кВ (приходы можно ост-ть под U- м) КЛ-6 кВ РП 45 – ТП 1051 ТП-1033 РП-38: ф. ТП-109-445; ф. ТП-539; ф. ТП-462; ф. СВВ. РП-38 АВР-6 кВ | 8 9 9 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Замена опор Замена кабельного ящика Монтаж яч. КСО Для б/работ по монтажу КСО Ревизия ст. ЛР у ТП-1033 Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 13 ноября 2018г., вторник |
| 13.11 Вт. | ТП-222 (+ на 19.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Корп. 4,5,6 (+ на20.11) ТП-24 ф. 1,2 Громобоя, 8 ТП-446 ВЛ-0,4 кВ ТП-803 ф. Озерная ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. к ТП-803 РП-44: ф.1,2 ТП-959; ф. ТП-СВВ РП-44 АВР-6 кВ РП-44 ф.1 ТП-1041 | 8 9 9 8 9 9 9 9 7 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Замена провода на СИП Замена кабельного ящика Средний ремонт оборуд., испытание Замена ВЛ на СИП Для б/работ по замене ВЛ на СИП Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 14 ноября 2018г., среда |
| 14.11 Ср. | ТП-104 ВЛ-6 кВ ТП 155–ТП 430–ТП 349–ТП 614 ТП-554 ф. М.Василевского,12 ВЛ-0,4 кВ ТП-773 ф. Лесничество РП-3 (приходы можно ост-ть под U- м) РП-44 ф.2 ТП-1041 | 8 8 9 9 8 7 | 17 17 17 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Подрезка деревьев Замена кабельного ящика Подключение СИП Замена МВ на ВВ на ф. СМВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |

| 15 ноября 2018г., четверг |
| --- |
| 15.11 Чт. | ТП-917 II c.6 кВ; Т-2 (без гаш-я потр.) РП-29 II c.6 кВ (без гаш-я потр.) ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Лухская (+ на22.11) ВЛ-0,4 кВ ТП-932 ф. Водокачка РП-3 ф. СМВ РП-23 ф.617 – ИВ-9 РП-4, 20, 28,37 АВР-6 кВ РП-4 АВР-0,4 кВ | 8 8 9 9 8 16.11 7 19.11 9 9 | 17 17 17 17 до 17 до 17 17 17 | Средний ремонт оборуд., испытание Средний ремонт оборуд., испытание Замена опор Подключение отпаек Наладка РЗА и ТУ Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |
| 16 ноября 2018г., пятница |
| 16.11 Пт. | ТП-865 Т-1 (без гаш-я потр.) РП-29 ф. ТП-821 | 9 7 | 15:30 15:30 | Средний ремонт оборуд., испытание Кап. ремонт МВ, привода; опробован. РЗиА, ТУ |
| 19 ноября 2018г., понедельник |
| 19.11 Пн. | ТП-222 ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Нарвские РП-23 ф. СМВ РП- 22,29 АВР-6 кВ РП-22 АВР-0,4 кВ | 8 9 8 22.11 9 9 | 17 17 до 17 17 17 | Замена моск. сборки на КСО Замена опор Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |
| 20 ноября 2018г., вторник |
| 20.11 Вт. | ТП-179 I c.6 кВ (без гаш-я потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф. Корп. 4,5,6 РП- 5 АВР-6 кВ РП-5; ТП-920; ТП-525 АВР-0,4 кВ | 8 21.11 9 9 9 | до 17 17 17 17 | Замена ВНП на ВНА Замена провода на СИП Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |

| 21 ноября 2018г., среда |
| --- |
| 21.11 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф. Багаева РП-23 ф.618 – ИВ-9 РП- 7 АВР-6 кВ | 9 8 23.11 9 | 17 до 17 17 | Подрезка деревьев Замена МВ на ВВ, наладка РЗА и ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 22 ноября 2018г., четверг |
| 22.11 Чт. | ТП-179 II c.6 кВ (без гаш-я потр.) ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Лухская | 8 23.11 9 | До 17 17 | Замена ВНП на ВНА Замена опор |
| 23 пятница 2018г., пятница |
| 23.11 Пт. | РП-4 ф. ТП-765 ТП-753 РУ-0,4 кВ, Тр-р | 7 9 | 15:30 15:30 | Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Монтаж панели ЩО-70 |
| 26 ноября 2018г., понедельник |
| 26.11 Пн. | ТП-603 I c.6 кВ (без гаш-я потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163 ТП-585 (+на 30.11 I c.0,4 кВ) РП-20 ф.2 ТП-89 РП-13: ф. ТП-579; ф. СВВ; ф. ТП-448; ф. ТП568; ф. ТП-816 РП-13 АВР-6 кВ РП-13 АВР-0,4 кВ | 8 27.11 9 9 7 9 9 9 | До 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ВНП на ВНА Подрезка деревьев Замена ЛР на ВНА Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |
| 27 ноября 2018г., вторник |
| 27.11 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-1009 ф. к 1-й Районной РП-6 РУ-0,4 кВ, Тр-р РП-4 ф. ТП-361 РП-35: ф. ТП-391; ф. СВВ; ф. ТП-914; ф.1,2 ТП913; ф. ТП-820 РП-35 АВР-6 кВ | 9 9 7 9 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев, замена отпайки на СИП Замена панели на ЩО-70 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |

| 28 ноября 2018г., среда |
| --- |
| 28.11 Ср. | ТП-603 II c.6 кВ (без гаш-я потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф. Ростовские ТП-241 РП-21;19;27;23 АВР-6 кВ РП-23;27 АВР-0,4 кВ | 8 29.11 9 8 9 9 | До 17 17 17 17 17 | Замена ВНП на ВНА Подрезка деревьев Замена ЛР на ВНА Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах Опробование АВР |
| 29 ноября 2018г., четверг |
| 29.11 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-403 ф.на котельную к д/саду ТП-513 ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф. 4-й Проезд ВЛ-0,4 кВ ТП-145 ф. СГО РП-24; 14; 45 АВР-6 кВ | 9 12 9 9 9 | 17 17 17 17 17 | Подрезка деревьев Замена ЛР на ВНА Замена опор Для б/работ по замене опор Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 30 ноября 2018г., пятница |
| 30.11 Пт. | ТП-585 I c.0,4 кВ РП-18 ф. ТП-813 РП-18 ф. ТП-827 | 9 7 7 | 15:30 15:30 15:30 | Замена панели на ЩО-70 Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |