# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на ОКТЯБРЬ  месяц 2021 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10 Пт. | ТП-977 РУ-6 кВ РП-46 ф. СВВ ТП-804 РУ-6 кВ (+ гаснет ТП-1087) ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф. ул. Светлая ВЛ-0,4 кВ ТП-346 ф. ул. 5 Змледельческ. ВЛ-0,4 кВ ТП-465ф. ул. Куконковых, ф. ул. Куконковых,97а (автомойка) | 8 7 8 9 9 9 | 16 16 16 16 16 16 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Уст-ка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) Монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) |
| 02.10 Сб. |  |  |  |  |
| 03.10 Вс. |  |  |  |  |
| 4 октября 2021г., понедельник |
| 04.10 Пн. | ТП-43 (+ см.на 07.10.21) РП-46 ф. 631 – Ив-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф.2 Невская (+ на 20.10.21) ТП-506 Iс. 6 кВ и Т-1 (+см. на 05.10.21) ТП-506 РУ 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф.Минская,д.90-96, Севастопольская (+ на 25.10.21) ВЛ-0,4 кВ ТП-587 ф. ГРП, Гараж, пр. Строителй, 98б | 8 7 9 8 12 9 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Замена оборудования, испытание Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР 6 кВ Замена провода на СИП Уст-ка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) |
| 5 октября 2021г., вторник |
| 05.10 Вт. | ТП-43 (без гашения порт-й) РП-46 ф. 662 – Ив-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-645 ф. Дома кирпичного завода ТП-506 IIс. 6 кВ и Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе,2,4 (+ есть СГО по Фнзе гол позд Торфмаша) (+См. на 19.10.21) ВЛ-0,4 кВ ТП-291 ф. Задяя Балинская | 8 7 9 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена оборудования, монтаж каб. каналов Тех.обслужив. ВВ, проф.контроль РЗиА, опробование ТУ. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Уст-ка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) |
| 6 октября 2021г., среда |
| 06.10 Ср. | ТП-43 (без гашения порт-й) ВЛ-0,4 кВ ТП-610 ф. Южный поселок ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.ул. Спортивная (+ см. на 20.10.21) РП-26: ф.1и 2 ТП-897; ф. ТП-1059; ф.1 ТП-953; ф. СВВ. РП-26 – АВР-6 кВ ТП-340 РУ-0,4 кВ и тр-р ТП-189 РУ-0,4 кВ и тр-р ВЛ 0,4 кВ ТП-932 ф. жилые дома ВЛ 0,4 кВ ТП-257 ф. ул. Шувандиной | 8 9 9 9 9 12 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена оборудования, монтаж каб. каналов Замена опор Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция) Замена оборудования Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 07 октября 2021г., четверг |
| 07.10 Чт. | ТП-43 ВЛ-0,4 кВ РП-18 ф. Лухская ТП-374 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф. Люлина, Гнедина КЛ-0,4 кВ ТП-229 ф.1,2 Каравайковой, д.141, м-н Купец. РП-33: ф.1,2 ТП-902; ф.1,2 ТП918 РП-33 – АВР-6 кВ ВЛ 0,4 кВ РП-18 ф. 1-Ландеховская ВЛ 0,4 кВ ТП-43 ф. Почтовая | 8 9 9 9 9 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена оборудования Замена опор Замена трансформатора Замена провода на СИП Монтаж КЛ, установка ЩУ (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР-6 кВ Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 8 октября 2021г., пятница |
| 08.10 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф. 3 Межевая (+ ул. СГО по ул. 3 Межевая от пр. 1 Ярославского до ул. Почтовой) ТП-996 Т-1 и Т-2 (поочередно б/гашен. потр.) ВЛ-6 кВ ТП-115–ТП-339–ТП-1106 с отп. (+ гаснут ТП-339, 1106, 809, 894, 1026) ТП-39 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф. 5 Завокзальная к Сортировке ВЛ 0,4 кВ ТП175 ф. ВЛ по Шахтинскому проезду | 9 9 9 9 9 9 | 16 16 13 16 16 16 | Замена провода на СИП Доливка масла в тр-ры Ревизия ст.ЛР у ТП-1106 Уст-ка тех.учета в ТП (инспекция) Уст-ка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 09.10 Сб. |  |  |  |  |
| 10.10 Вс. |  |  |  |  |
| 11 октября 2021г., понедельник |
| 11.10 Пн. | ТП-404 ВЛ-6 кВ ТП-345–ТП-417 (+ ул. СГО по ул. Лебедева от ул. Ташкентской до ул. Жугина) ТП-820 Iс. 6 и 0,4кВ, Т-1 (+ на 12.10.21) ВЛ-0,4 кВ ТП-898 ф. Минская, 57-63 ВЛ-0,4 кВ ТП-367 ф. ул. 1 Районная ТП-673: ф.ТП-824; ТП-321: ф.ТП-1047; ТП-572: ф.ТП-343. ВЛ-0,4 кВ ТП-520 ф. к ТП-239 (есть СГО по адресу: 3-Земледельческая, д. 69) | 8 7 12 9 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Монтаж СИП, демонтаж КЛ (ЭМУ) Опробование РЗиА, ТУ Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 12 октября 2021г., вторник |
| 12.10 Вт. | ТП-30 Iс. 6 и 0,4кВ, Т-1 (+ на 13.10.21) ТП-30 РУ- 6 кВ и 0,4кВ ВЛ-6 кВ ТП-345–ТП-426 ТП-820 IIс. 6 и 0,4кВ, Т-2 ТП-820 РУ- 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Школьная, ф. Набойная. (+ СГО по ул. Школьная) (+ на 26.10.21) ВЛ-0,4 кВ ТП-275 ф. 1-4 Волгоградския ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. ул. Школьная | 8 14 7 12 12 9 9 9 | 17 15 17 17 13 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-6 кВ и СР-0,4 кВ Замена опор Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Уст-ка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция). |
| 13 октября 2021г., среда |
| 13.10 Ср. | ТП-30 IIс. 6 и 0,4кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-796 ф. Балинский проезд (+ СГО по ул. Балинской) ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая, 4,5,6,8,10,12,14 (+ см.27.10.21) ВЛ-0,4 кВ ТП-165 ф. пер. 4-Завокзальный, ул. 11-Завокзальная ВЛ-0,4 кВ ТП-371 ф. к ТП-127 ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая, 4,5,6,8,10,12,14 ТП-60 IIс. 0,4 кВ | 8 9 9 9 9 9 8 | 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена опор Монтаж СИП, демонтаж опор Уст-ка приборов учета на отпаечной опоре (инспекция) Монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) Монтаж СИП, демонтаж провода (ЭМУ) Монтаж каб. вывода на ф. Сосновая, 4,5,6 и др. |
| 14 октября 2021г., четверг |
| 14.10 Чт. | ТП-124 ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф. Кр.Зорь ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая,7 ВЛ-0,4 кВ ТП-174 ф. к ТП-163 (есть СГО по адресу: ул.3-Полетная, 47) ТП-325 ТП-325 РУ-0,4 кВ | 8 9 9 9 12 12 | 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Изменение схемы, демонтаж опор Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Текущий ремонт, испытания оборуд Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) |
| 15 октября 2021г., пятница |
| 15.10 Пт. | ТП-1100 ТП-59 Т-1 и Т-2 (поочередно б/гашен. потр.) ТП-560 РУ-0,4кВ, Тр-ры ВЛ-0,4 кВ ТП-619 ф. ул. 4-5 Некрасова, Ф. ул. 1, 2, 3 Некрасова (есть СГО по адресам: ул. 4-Некрасова, 1 и пер. Каменный,2) | 9 9 9 9 | 16 16 16 16 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Доливка масла в тр-ры Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 16.10 Сб. |  |  |  |  |
| 17.10 Вс. |  |  |  |  |
| 18 октября 2021г., понедельник |
| 18.10 Пн. | ТП-188 ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф. пер. Алексеевский (+ СГО по пер. Алексеевский) (+ на 28.10.21) ТП-737 ВЛ-0,4 кВ ТП-550 ф. Калинина,56-58; Октябрьская,17-37; Фурманова,18-24 ТП-596 Iс. 0,4кВ, Т-1 ТП-596 IIс.0,4кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-279 ф. ул. Ореховая РП-28: ф.1и 2 РП-31; ф.1и 2 ООО МТР ф. ТП-416; ф.2 ТП-СВВ; ф.1и 2 ТП-973 РП-28 – АВР-6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-423 ф. 6-9 Вишневые | 8 9 8 9 9 12 9 9 9 9 | 17 17 17 17 12 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Перевод нагрузки с ВЛ на СИП Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) Установка опоры, монтаж СИП (ЭМУ) Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 19 октября 2021г., вторник |
| 19.10 Вт. | ТП-129 ТП-904 Iс.6 и 0,4кВ, Т-1 (+ на 20.10.21) ТП-904 Iс. 0,4кВ, Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ф. Фрунзе, 2.4. (+ СГО по ул. Фрунзе угол проезд Торфяной) ВЛ-0,4 кВ ТП-511 ф. к ТП- 586 (есть СГО по адресу: ул. 5-Березниковская, 28/11) | 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 16 | Замена оборудования Текущий ремонт, испытания оборуд. Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) Замена провода на СИП Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 20 октября 2021г., среда |
| 20.10 Ср. | ТП-603 Iс. 6 и 0,4кВ, Т-1 ТП-603 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-103 ф. 2 Невская ТП-904 IIс. 6 и 0,4кВ, Т-2 ТП-904 РУ-0,4кВ ТП-904 IIс. 0,4кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф. Спортивная РП-29: ф.1и 2 ТП-1021; ф. ТП-1082; ф. ТП-СВВ РП-29 – АВР-6 кВ РП-18: ф. ТП-813 | 8 12 9 8 12 8 9 9 9 9 | 17 13 17 17 13 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) Перевод нагрузки с ВЛ а СИП Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ Опробование РЗ и А, ТУ |
| 21 октября 2021г., четверг |
| 21.10 Чт. | ТП-603 IIс. 6 и 0,4кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-154 ф. Рабфаковская,8, корпус 3 ТП-559 (+гаснут ТП-933, 935, 810) ВЛ-0,4 кВ ТП-485 ф. Революционная, Водонапорная ВЛ-6 кВ ТП-360 – ТП-489 – ТП-970 ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ф. ул. Короткова РП-31: ф.1и 2 РП-28; ф.1и 2 ТП-947 ф. ТП-198; ф.ТП-669; ф. ТП-248; ф.ТП-СМВ РП-31 – АВР-6 кВ | 8 9 8 9 7 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытания оборуд. Монтаж СИП, демонтаж опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ |
| 22 октября 2021г., пятница |
| 22.10 Пт. | РП-28 ф. 603 - ИВ-14 ТП-55 Т-1 и Т-2 (поочередно б/гашен. потр.) ВЛ-0,4 кВ ТП-152 ф. к ТП-280 (есть СГО по адресу: ул. Шуйская, 24) | 7 9 9 | 16 16 16 | Кап.ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ. Доливка масла в тр-ры Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 23.10 Сб. |  |  |  |  |
| 24.10Вс. |  |  |  |  |
| 25 октября 2021г., понедельник |
| 25.10 Пн. | ТП-238 ВЛ-0,4 кВ ТП-763 ф.Магазин, жилые дома ТП-348 РУ-0,4 кВ; Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-753 ф. Минская,90-96, Севастопольская ТП-271 РУ-0,4 кВ; Тр-ры ВЛ-0,4 кВ ТП-155 ф. ул. Высоковольтная ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф. ул. Вишневые ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.ул. Дюковская, Круглый проезд | 8 9 12 9 12 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Замена провода на СИП Замена обор-я, перемычек 0,4 кВ Замена провода на СИП Уст-ка тех. учета в ТП (инспекция) Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 26 октября 2021г., вторник |
| 26.10 Вт. | ТП-310 ТП-744 в РУ-0,4кВ ф.1 и ф.2 Магазин, ул. 5-Санаторная, 25 ВЛ-0,4 кВ ТП-552 ф. Школьная; ф. Набойная (есть СГО по ул. Школьная) ВЛ-0,4 кВ ТП-955 ф. пер. 2 Восточный ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф. ВЛ по ул. 10-го Августа (есть СГО по адресу: ул. 10-го Августа, 106/13) ТП-883 Iс.6 и 0,4кВ, Т-1 (+ на 27.10.21) | 8 9 9 9 9 12 | 17 13 17 17 17 17 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Уст-ка приборов учета в ТП (инспекция) Перевод нагрузки с ВЛ а СИП Монтаж СИП, демонтаж провода, уст-ка ЩУ (ЭМУ) Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) Текущий ремонт, испытания оборуд |
| 27 октября 2021г., среда |
| 27.10 Ср. | ТП-327 РУ-0,4 кВ, Тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. Сосновая,4,5,6,8,10,12 РП-4; 38; 44 – АВР-6 кВ РП-4 – АВР-0,4 кВ ТП-883 IIс. 6 и 0,4кВ, Т-2 ТП-883 РУ-0,4кВ | 9 9 9 9 12 12 | 17 17 17 17 17 13 | Монтаж ЩО Замена провода на СИП, демонтаж опор Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 28 октября 2021г., четверг |
| 28.10 Чт. | ТП-1107 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см. на 29.10.) ТП-1107 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-188 ф. пер. Алексеевский (+ есть СГО по пер. Алексеевский) ТП-232 ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф. сосновая,7 РП-5; 7 – АВР-6 кВ РП-5 – АВР-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-234 ф. 10, 11, 12- Сосневс- кие | 8 12 9 9 9 9 9 9 | 17 13 17 17 17 17 16 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Кап. ремонт и испытание с заменой оборудования Изменение схемы, демонтаж опор Опробование АВР-6 кВ Опробование АВР-0,4 кВ Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 29 октября 2021г., пятница |
| 29.10 Пт. | ТП-1107 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-504 РУ-6 кВ, Т-1 и Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-347 ф. Озерна, ф. 4-Снеж- ная | 8 8 8 | 16 16 16 | Текущий ремонт, испытания оборуд. Текущий ремонт, испытания оборуд. Уст-ка приборов учета у потребителя (инспекция) |
| 30.10 Сб. |  |  |  |  |
| 31.10 Вс. |  |  |  |  |