# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАЙ  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05 Ср. |  |  |  |  |
| 02.05 Чт. |  |  |  |  |
| 03.05 Пт. |  |  |  |  |
| 04.05 Сб. |  |  |  |  |
| 05.05 Вс. |  |  |  |  |
| 06.05 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Апрельская, Дюковская, Ключевая (+ 16.05; 23.05, 30.05) ТП-196 I с. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ 07.05. II секц.) ТП-196 РУ-0,4 кВ РП-21 ф.1 ТП-743 РП-8 ф.ТП-364 | 9 8 12 7 7 | 17 17 13 17 17 | Замена опор. Средний ремонт оборудования, испытание Ревизия секц. руб. 0,4 кВ. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ. |
| 07.05 Вт. | ТП-196 II с. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая (+ 16.05; 23.05; 31.05) РП-21 ф.2 ТП-743 РП-8 ф.ТП-111 ТП-128 | 8 8 7 7 8 | 17 17 17 17 17 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена ВЛ на СИП Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ. Монтаж новой ячейки ЩО (под новый фидер) и реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.ВЛ по ул. Балахнина. |
| 08.05 Ср. | ТП-1069 ТП-198 РП-8 ф.СВВ | 8 8 7 | 16 16 16 | Текущий ремонт оборудования, испытание Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проверка РЗ и А, ТУ. |
| 09.05 Чт. |  |  |  |  |
| 10.05 Пт. |  |  |  |  |
| 11.05 Сб. |  |  |  |  |
| 12.05 Вс. |  |  |  |  |
| 13.05 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-604 – ТП-215 – ТП-510 – ТП-999 (гаснет ТП-999) ТП-215 ВЛ-0,4 кВ ТП-215 ф. ул.9-я Минеевская РП-29 ф.1 ТП-950 ВЛ-0,4 кВ ТП-223 ф.Городская РП-15 I с. 0,4 кВ, Т-1 (+27.05) | 8 8 8 7 8 12 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Для б/р на на ВЛ-6 кВ. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Выправка опор. Монтаж ЩО |
| 14.05 Вт. | ВЛ-6 кВ ТП-755 – ТП-510 – ТП-701 – ТП-115 (гаснут ТП-859; 1003; 115; 339; 1026; 894; 809) ТП-99 РУ-0,4 кВ и тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф.пер. Ярморочный РП-29 ф.2 ТП-950 ВЛ-0,4 кВ ТП-488 Ф. Баня Ф.ВЛ по пер. Ульяновскому | 8 8 8 7 9 | 17 17 17 17 17 | Ревизия ЛР у РВ-2. Замена перемычек по 0,4 кВ на тр-ре. Замена опор. Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, опробование ТУ Спил деревьев в охранной зоне ВЛ. |
| 15.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ул. Октябрьская, 3/70, Фурманова, 4, Окт. РВК ТП-283 РУ- 0,4 кВ и тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина (+ 22.05; 30.05) РП-29 ф.1 ТП-1021 РП-4 Iсекц. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ 16.05 II секц.) РП-4 РУ-0,4 кВ | 8 8 8 7 8 12 | 17 17 17 17 17 13 | Замена опор. Замена руб-ка на ф.Тр-р. Замена провода на СИП Тех. обслужив. ВВ, проверка РЗ и А, опробование ТУ Средний ремонт, испытания оборудования. Ревизия секц. руб-ка |
| 16.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Апрельская, Дюковская, Ключевая (+ 23.05; 30.05) ТП-73 I секц. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ II секц. 17.05) ТП-73 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. ул.Поселковая (+23.05; 31.05) РП-29 ф.2 ТП-1021 РП-4 II секц. 6 и 0,4 кВ, Т-2 | 8 8 12 8 7 8 | 17 17 13 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб-ка 0,4 кВ. Замена провода на СИП Тех. обслужив. ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Средний ремонт, испытания оборудования. |
| 17.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф.Фрунзе, 21 ТП-73 II секц. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-43 РУ-0,4 кВ и тр-р ВЛ-6 кВ ТП-83 – ТП-64 – ТП-695 – ТП-957 (гаснет ТП-695) ТП-597 ф.1 и ф.2 пр. Текстильщиков, д.115-Б ТП-32; ТП-525; ТП-920 | 8 8 9 8 8 9 | 17 16 16 16 12 16 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Устранение нагрева на ф.Тр-р. Замена опор Устранение дефекта Опробование АВР-0,4 кВ |
| 18.05 Сб. |  |  |  |  |
| 19.05 Вс. |  |  |  |  |
| 20.05 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-381 – ТП-232 – ТП-985 (+ 27.05; гаснет ТП-985) ТП-58 ТП-187 I секц. 6 и 0,4 кВ, Т-1 ТП-187 РУ-6 и 0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф. пер.3-й Приречный (+28.05 – есть СГО по пер. 2-му Приречному) РП-1 ф.ТП-98 КЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.Самойлова, 19, Д/сад №10 | 8 8 8 12 8 7 12 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Тех. обслужив. ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Замена к/я на стене д.15 ул. Самойлова. |
| 21.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Задняя Бассейная, 4-й Северный пер. ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф. Напорная ТП-78 ТП-202 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+22.05 IIс) ТП-202 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ Ив-10 ф.604 – ТП-948 РП-1 ф.603 Ив-7 | 8 12 8 8 12 8 7 | 17 17 17 17 13 17 17 | Подключение СИП Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ ТП-79 по подключению СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия секц. руб-ка 0,4 кВ. Замена опор Тех. обслужив. ВВ, проверка РЗ и А, ТУ |
| 22.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ул. Октябрьская, 3/70, Фурманова, 4, Окт. РВК ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф. Панина (+30.05) ТП-227 ТП-202 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 РП-1 ф.ТП-493 – ТП-164 КЛ-0,4 кВ ТП-394 ф.1,2 ул.Фролова, 6 | 8 8 8 8 7 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслужив. ВВ, проверка РЗ и А, ТУ Замена к/я на стене д.6 |
| 23.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Апрельская, Дюковская, Ключевая (+ 30.05) ТП-90 ТП-614 ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф. ул.Поселковая (+ 31.05) РП-45 ф.ТП-1051; ф.1 ТП-1027; ф.2 ТП-1027; ф.СВВ; ф. ТП-934 РП-45 АВР-6 кВ | 8 8 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ. |
| 24.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.10-я Земледель-ческая,9 и 1-я Полевая, 70 ТП-68 ТП-294 КЛ-0,4 кВ ТП-624 ф.1,2 Маяковского,24 | 8 8 8 9 | 16 16 16 16 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена к/я на стене д.24 |
| 25.05 Сб. |  |  |  |  |
| 26.05Вс. |  |  |  |  |
| 27.05 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-381 – ТП-232 – ТП-985 (гаснет ТП-985) ВЛ-0,4 кВ ТП-333 ф.Мякишева, 8, 10 ТП-59 РП-15 I с. 0,4 кВ, Т-1 РП-19 ф.ТП-904; ф.ТП-736 РП-19 АВР-6 кВ РП-19 ТМ | 8 8 8 12 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ЩО Опробование РЗ и А, ТУ Опробование АВР-6 кВ Ревизия системы ТМ в ШТМ |
| 28.05 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.пер. 3-й Приречный (+ СГО по пер. 2-му Приречному) ТП-193 (+ гаснут ТП-924; ТП-767) ТП-247 II с. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ТП-247 РУ-6 и 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-186 ф. ул.Фрунзе, 21 РП-2 ф.2 ТП-892; ф.1 ТП-892; ф.2 ТТУ-15; ф.1 ГНС; ф.2 ГНС; ф.1 РБЗ; ф.2 РБЗ; ф.1 ТП-109; ф.2 ТП-109; ф.1 ТТУ-15 | 8 8 8 12 8 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Опробование РЗ и А, ТУ |
| 29.05 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ул. Октябрьская, 3/70, Фурманова, 4, Окт. РВК ТП-149 РУ-0,4 и тр-р ВЛ-0,4 кВ ТП-30 ф.Пушкина, 7, Пушкина, д.1/14 ТП-575 РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 РП-18; 30; 31; 32; 36 | 8 8 8 10 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Замена каб. вывода 0,4 кВ ф.Октябрьская, 3/70 п. 8, 10 Замена опор Подъем оборудования Опробование АВР-6 кВ |
| 30.05 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф.Апрельская, Дюковская, Ключевая ТП-14 Iс. 6 и 0,4 кВ, Т-1 (+31.05 - IIс.) ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина РП-21; 23; 24; 35 | 8 12 8 9 | 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд Замена провода на СИП Опробование АВР-6 кВ |
| 31.05 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-614 ф.Поселковая (+ СГО во дворах по фидеру) ТП-14 IIс. 6 и 0,4 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-489 ф.Революционная, 27-57 | 8 8 8 | 16 16 16 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытания оборуд. Замена отпаек ВЛ на дома на СИП |