# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  АВГУСТ  месяц 2020 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08 Сб. |  |  |  |  |
| 02.08 Вс. |  |  |  |  |
| 03.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н-Неман (+ на 10, 17 и 24.08.) РП-27 I с. 6 кВ; Т-1 (+ см. на 04.08.) ВЛ-6 кВ ТП-8 – ТП-402 ВЛ-0,4 кВ ТП-402 ф.4-5я Курьяновские ТП-586 IIс. 0,4 кВ; Т-2 (+ см. на 04.06) ТП-586 (полностью) ТП-241: ф.ТП-85 | 9 8 7 9 9 12 9 | 17 17 17 17 12 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Монтаж, установка новой ячейки ВВ Замена опор Для б/работ по замене опор на ВЛ-6кВ Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А. |
| 04.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.7я Завокзальная, к ТП-37 (+ на 11 и 18.08) (есть СГО по ул. 7й Завокзальной) РП-27 IIс. 6 кВ, Т-2 ВЛ-0,4 кВ РП-31 ф.Зеленая (+ на 24.08) ТП-443 ТП-712 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-712 IIс. 0,4 кВ; Т-2 РП-7: ф. АОЖБ | 9 8 9 8 9 13 9 | 17 17 17 17 13 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Монтаж, установка новой ячейки Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А. |
| 05.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф. Люлина, Гнединых; ф.2 Дет.сад №85 (+ на 19.08) (есть СГО по ул. Люлина и ул. Гнедина) ТП-943 ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф.2я Газетная ТП-563 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-563 (полностью) (+ гаснет ТП-696 Iс. 6 кВ) ТП-818 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-818 IIс. 0,4 кВ; Т-2 РП-9: ф.ТП-694; ф. ТП-444; ф.РП-6 – ТП-537; ф.СВВ; ф.ТП-837 – ТЭЦ-1 | 9 8 9 9 12 9 13 9 | 17 17 17 12 17 13 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборудования Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 06.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ВЛ на 2-х этаж. дома по ул.Октябрьской,Фурманова (+ на 13 и 20.08) ТП-945 IIс. 0,4 кВ; Т-2 ТП-945 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых, 16-24 (+ на 20 и 27.08) ТП-522 ТП-451 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-451 IIс. 0,4 кВ; Т-2 РП-15: ф.2 ТП-453 | 9 9 12 9 8 9 13 9 | 17 12 17 17 17 13 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытания оборудования Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 07.08Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7я Завокзальная, (+ на 21 и 31.08) (есть СГО по пер.. 6й Завокзальный) ТП-942 ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2 Чапаева (+ на 21.08) ТП-538 РП-7: ф.2 ТП-877 ТП-121 РУ-0,4 кВ | 9 8 9 8 8 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка маршрутизаторов (ОАСУЭЭТ иТ) |
| 08.08Сб. |  |  |  |  |
| 09.08 Вс. |  |  |  |  |
| 10.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.Коллективная, Н-Неман (+ на 17 и 24.08) ТП-941 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ гаснет в ТП-944 Т-1) (+ см. на 11.08) ТП-941 РУ-0,4 кВ ТП-941 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-280 ф.Бубнова, к ТП-152 (есть СГО по ул. Владимирской) ТП-367 РУ-0,4 кВ ТП-238: ф. ТП-144 | 9 8 12 9 9 12 8 | 17 17 13 13 17 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Замена опор Замена каб. вывода 0,4 кВ на ф.ВЛ по ул. 1я Районная Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 11.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.7я Завокзальная, к ТП-37 (+ на 18.08) (есть СГО по ул. 7й Завокзальной) ТП-941 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 (+ гаснет в ТП-944 Т-2) ТП-941 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-6 кВ ТП-349 – ТП-428 – ТП-965 ( гаснет ТП-965) ТП-598 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 РП-17: ф.ТП-964; ф. ТП-960; ф.ТП-643; ф.СВВ; ф.ТП-772 | 9 8 9 8 8 9 | 17 17 13 17 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Замена опор Текущий ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 12.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.5й Проезд, к 1й Сосневской (+ на 26.08) ТП-802 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-802 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.4-5я Первомайская, д.17 (+ на 26.08) ТП-598 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ТП-598 РУ- 0,4 кВ ТП-493 ф.ПН-1 ТП-493 ф.ПН-2 | 9 8 12 9 8 12 8 | 17 12 17 17 17 17 17 | Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытания оборудования Замена провода на СИП Текущий ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 13.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ВЛ на 2-х этажн. дома по ул. Октябрьской, Фурманова (+ на 20.08.) ТП-814 II с. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-814 РУ-0,4 кВ (+ см. на 14.08.) ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.Военкомат (+ на 25.08) ТП-685 ТП-250 РУ- 0,4 кВ; Тр-р РП-14: ф.ТП-432 | 9 8 12 9 8 9 9 | 17 17 13 17 17 13 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А. |
| 14.08 Пт. | ТП-814 I с. 6 и 0,4 кВ; Т-1 ВЛ-0,4кВ ТП-210 ф.Суздальская (+ на 28.08) ТП-732 РП-14: ф.ТП-704 ТП-762 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-602 фюБоевиков (Есть СГО апо ул.Я.Горелина, от ПВ-602) | 8 9 8 8 9 9 | 1530 1530 1530 1530 1530 1530 | Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А. Установка маршрутизаторов (ОАСУЭЭТ иТ) Замена опоры |
| 15.08 Сб. |  |  |  |  |
| 16.08 Вс. |  |  |  |  |
| 17.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ул.Коллективная, ул. Н-Неман (+ на 24.08) ТП-518 ВЛ-0,4 кВ ТП-697 ф.Добролюбова, Гоголя ТП-697 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-697 (полностью) РП-18: ф.653 Ив-6 | 9 8 9 9 12 8 | 17 17 17 12 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 18.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.7я Завокзальная, к ТП-37 (есть СГО по ул. 7й Завокзальной) ТП-622 ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф.Менделеева ТП-772 Iс. 6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ на 19.08) ТП-772 РУ- 0,4 кВ РП-18: ф.ТП-429 | 9 8 9 8 12 8 | 17 17 17 17 13 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 19.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.Люлина, Гнединых; ф.2 Дет.сад №85 (есть СГО по ул. Люлина и ул. Гнедина) ТП-700 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-700 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф.Велижская, 57 ТП-772 IIс. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-361 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-18: ф.ТП-562; ф. ТП-827; ф.ТП-813; ф.СВВ; ф.ТП-590; ф.ТП-795 | 9 8 12 9 8 8 9 | 17 12 17 17 17 13 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Средний ремонт, испытания оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 20.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.ВЛ на 2-х этажн. дома по ул. Октябрьской, Фурманова ТП-466 ВЛ-0,4кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых, 16-24 (+ на 27.08) ТП-615 РП-14: ф.ТП-391 ТП-523 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-523 II с. 0,4 кВ; Т-2 | 9 12 9 8 9 9 13 | 17 17 17 17 17 13 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) |
| 21.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7я Завокзальная (есть СГО по пер. 6й Завокзальный) (+ на 31.08) ТП-599 ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.2 Чапаева ТП-551 РУ- 0,4 кВ, Тр-р РП-7: ф.ТП-403 – ТП-775 (гаснут ТП-775, 1099) | 9 8 9 9 9 | 1530 1530 1530 15 1530 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 22.08 Сб. |  |  |  |  |
| 23.08Вс. |  |  |  |  |
| 24.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-98 ф.ул. Коллективная, ул. Н-Неман РП-35: ф.601 Ив-4 (+ см. на 25.08) ВЛ-0,4 кВ РП-31 ф.Зеленая РП-31 IIс.6 и 0,4 кВ; ТСН-2 (см. на 25.08) РП-31 РУ-0,4 кВ | 9 8 9 8 12 | 17 17 17 17 13 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ |
| 25.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф.Дет. поликлиника, СКБ ВНИИОТ РП-35: ф.632 Ив-4 ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.Военкомат РП-31 Iс. 6 и 0,4 кВ; ТСН-1 ТП-549 Iс. 0,4 кВ; Т-1 ТП-549 IIс. 0,4 кВ; Т-2 | 12 8 9 8 9 13 | 17 17 17 17 13 17 | Замена опор Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) |
| 26.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-258 ф.ул. 5й Проезд, к 1й Сосневской ТП-629 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф.4-5я Первомайская, 17 ТП-634 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-634 (полностью) ТП-33 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-33 IIс. 0,4 кВ; Т-2 РП-14: ф.ТП-898; ф. ТП-881; ф.ТП-867; ф.СВВ; ф.ТП-285 – ТП-753; ф.1 СКБСМ | 9 8 9 9 12 9 13 9 | 17 17 17 12 17 13 17 17 | Монтаж арматуры СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Замена повода на СИП Средний ремонт, испытания оборудования Монтаж ТТ, установка приборов учета (инспекция, ОАСУЭЭТ иТ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 27.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.3я Завокзальная (есть СГО по пер.Гудковый, ул. 2я Завокзальная) ТП-431 ВЛ-0,4 кВ ТП-494 ф.Кудряшова, Диановых, 16-24 ТП-497 РП-38: ф.ТП-462; ф. ТП-539; ф.ТП-1046; ф.СВВ | 9 8 9 8 9 | 17 17 17 17 17 | Замена опор Средний ремонт, испытание оборуд. Замена повода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Опробование РЗиА, ТУ |
| 28.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф.Суздальская РП-15: ф.ТП-698 ТП-774 Iс.0,4 кВ, Т-1 ТП-774 IIс.0,4 кВ, Т-2 | 9 8 9 12 | 1530 1530 12 1530 | Замена провода на СИП Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗиА, ТУ Установка маршрутизаторов (ОАСУЭЭТ иТ) |
| 29.08 Сб. |  |  |  |  |
| 30.08 Вс. |  |  |  |  |
| 31.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-606 ф.7я Завокзальная (есть СГО по пер. 6й Завокзальный) ТП-803 ТП-31 IIс. 0,4 кВ, Т-2 ТП-31 (полностью) РП-7: ф.ТП-760 | 9 8 9 12 9 | 17 17 12 17 17 | Монтаж арматуры СИП, монтаж магистрали СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Средний ремонт, испытание оборуд. Тех.обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |

Главный инженер                                                                                                             Д.В. Спиридонов