# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ АО «Ивгорэлектросеть»

на  август  месяц 2019 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова (+ на 08.08) ТП-210 Iс.0,4 кВ ТП-685 ф.ТП-62 – ТП-918 – Ив-14 ТП-505 (+ 15.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 08, 15, 22, 29.08) ТП-260 (+ на 08.08, 15.08) ТП-617 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-617 (полностью) РП-35 ф.ТП-914 | 9 12 8 8 9 8 9 12 8 | 17 17 17 17 17 17 12 17 17 | Замена опоры Устранение нагрева Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена опор Ремонт строит. части (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 02.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Козуева РП-18 РУ-0,4 кВ; Т-1 ТП-553 (+ на 16.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.Жаворонкова, 17/40 – 23 (+ на 09.08) ТП-2 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-98 РУ-0,4 кВ; Тр-р ТП-241 ф.ТП-85; ТП-437 ф.ТП-65 – ТП-189 ТП-597 (+ на 23.08) | 9 9 8 9 9 9 9 12 | 16 12 16 16 13 16 16 16 | Замена опоры Доливка масла Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП по магистрали Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Замена перемычек 0,4 кВ Опробование РЗиА Ремонт строит. части (подр.) |
| 03.08 Сб. |  |  |  |  |
| 04.08 Вс. |  |  |  |  |
| 05.08 Пн. | ВЛ-6 кВ ТП-64 – ТП-83 – ТП-695 (гаснет ТП-695) (+ см. на 12.08, 19.08) ТП-430 (+ гаснет ТП-155) (+ на 19.08) ТП-542 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-542 (полностью) ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/70; Фурманова, 4; Октябрьский РВК (+ на 19.08) ТП-607 РП-30 ф.ТП-992 | 8 8 8 12 9 12 8 | 17 17 12 17 17 17 17 | Замена опоры Ремонт строит. части (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена провода на СИП по магистрали Средний ремонт, испытание оборуд. Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 06.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.Суворова (+ СГО по Колотилова) (+ см. на 13.08, 20.08) ТП-31 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-526 (+ см. на 27.08) ТП-316 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 13, 20, 27.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.СГО (+ на 13, 20, 27.08) ТП-391 РУ-0,4 кВ; Т-1, Т-2 ТП-72 (+ на 20.08) РП-14: ф.ТП-704; ф.ТП-392; ф.ТП-931; ф.ТП-432; ф.Т-2 СКБ СМ; ф.Т-3 СКБ СМ; ф.ТП-837 РП-14 | 9 9 12 8 9 9 9 8 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Ремонт строит. части (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена перемычек 0,4 кВ Ремонт строит. части (подр.) Опробование РЗиА, ТУ Ревизия системы ТМ-ки в РП |
| 07.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-139: ф.пр.Ленина; ф.Щит на пл.Революции ТП-338 ТП-440 ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговые (+ на 14.08) ТП-540 (строго в этот день) ТП-73 Ic.6 и 0,4 кВ, Т-1 (+ см. на 14.08) ТП-73 Iс.0,4 кВ; Т-1 РП-30 ф.ТП-1017 ТП-31 Ic.0,4 кВ; Т-1 | 9 12 8 9 8 8 9 8 13 | 17 17 17 17 17 17 12 17 16 | Устранение дефекта Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена отпаек на дома Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) |
| 08.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-62 ф.Балашова ТП-543 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-543 (полностью) ТП-538 (+ на 22.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 15, 22, 29.08) ТП-260 (+ на 15.08) РП-35 ф.ТП-820 ТП-399: ф.Куликова; 11 ф.Куликова, 5 РП-30 ф.1 ТП-990 | 9 9 12 8 9 8 8 9 8 | 17 12 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит части (подр.) Замена опор Ремонт строит. части (подр.) Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Включение каб. перемычки после ремонта (РЭКЛ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 09.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-205 ф.2-я Энергетическая, АЗС ТП-106 ТП-652 (+ на 27.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-232 ф.Жаворонкова, 17/40 – 23 ТП-92 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-30 ф.2 ТП-990 | 9 8 8 9 9 8 | 16 16 16 16 13 16 | Подрезка деревьев Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП по магистрали Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 10.08 Сб. |  |  |  |  |
| 11.08 Вс. |  |  |  |  |
| 12.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф.Дмитриево (+ на 19.08) ТП-587 IIc.6 и 0,4 кВ, Т-2 (+ см. на 13.08) ТП-587 РУ-0,4 кВ ТП-403 (+ гаснет ТП-775) ( + на 26.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ф.Д/сад 103, д/ясли, 14 (+ на 26.08) ТП-78 Iс.0,4 кВ; Т-1 (+ см. 13.08) ТП-41 ( на 19.08) РП-19 ф.626 – Ив-7 | 9 8 12 12 9 9 12 8 | 17 17 13 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП по магистрали Замена перемычек 0,4 кВ Ремонт строит. части (подр.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 13.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.Суворова (+ СГО по Колотилова) (+ см. на 20.08) ТП-587 Iс.6 и 0,4 кВ ТП-459 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 20, 27.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.СГО (+ на 20, 27.08) ТП-78 IIс.0,4 кВ; Т-2 ТП-444 (+ на 27.08) РП-19 ф.601 – КРАНЭКС ТП-640: ф.Любимова, 8; ф.Любимова, 12 | 9 8 8 9 9 9 12 9 9 | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Замена перемычек 0,4 кВ Ремонт строит. части (подр.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена каб. ящика на д.8 (РЭКЛ) |
| 14.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советск. (+ на 21, 28.08) ТП-681 ТП-575 (+ на 29.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-412 ф.Вишневые, Дуговые ТП-73 IIc.6 и 0,4 кВ, Т-2 (+ см. на 14.08) ТП-73 IIс.0,4 кВ; Т-2 РП-35 ф.2 ТП-913 (+ см. 15.08) РП-19 ф.ТП-73 | 9 8 12 9 8 9 8 8 | 17 17 17 17 17 12 17 17 | Замена ВЛ на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена отпаек на дома Ремонт строит. части (подр.) Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 15.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина (+ на 22.08) ТП-668 ТП-505 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 22, 29.08) ТП-260 ТП-531 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-35 ф.1 ТП-913 РП-19 ф.СВВ | 9 8 8 9 8 12 8 8 | 17 17 17 17 17 16 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена опор Ремонт строит. части (подр.) Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 16.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 (+ на 23.08) РП-10 ф.ТП-479 ТП-553 ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф.10-й Проезд (+ на 28.08) ТП-559 Тр-р ТП-194 (+ на 23.08) | 9 8 8 9 8 9 | 16 16 16 16 16 17 | Замена опоры Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП Установка зеркала Ремонт строит. части (подр.) |
| 17.08 Сб. |  |  |  |  |
| 18.08 Вс. |  |  |  |  |
| 19.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-695 ф.Дмитриево ТП-780 ТП-430 (+ гаснет ТП-155) ВЛ-0,4 кВ ТП-149 ф.Октябрьская, 3/70; Фурманова, 4; Октябрьский РВК ТП-110 Iс. 6 кВ; Т-1; Iс.0,4 кВ (н); Iс.0,4 кВ (с) ( + см. на 20.08) ТП-41 РП-36: ф.1, 2 ТП-32; ф.1, 2 ТП-951; ф.1 ТП-1008 | 9 8 8 9 8 12 9 | 17 17 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП по магистрали Текущий, средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Опробование РЗиА, ТУ |
| 20.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ф.Суворова (+ СГО по Колотилова) РП-20 ф.БТИ – ТП-787 ТП-571 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей (+ на 27.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.СГО (+ на 27.08) ТП-110 IIс. 6 кВ; Т-2; IIс.0,4 кВ (н); IIс.0,4 кВ (с) ТП-110 РУ-0,4 кВ (н+с) ТП-72 РП-19 ф.ТП-776 (за 3 дня пред. Объед.Эл.Сети!) ТП-500 ф.Самойлова, 13; ТП-208 ф.Самойлова, 12 | 9 8 22.08 12 9 9 9 12 8 9 9 | 17 до 17 17 17 17 17 13 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Замена МВ на ВВ Ремонт строит. части (ОЭЗиС) Замена опор Для б/работ на ВЛ-0,4 кВ Текущий, средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Ремонт строит. части (подр.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ Замена каб.ящика на д.8 (РЭКЛ) |
| 21.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская (+ на 28.08) ТП-667 Iс.6 и 0,4 кВ; Т-1 (+ см. на 28.08) ВЛ-0,4 кВ ТП-602 ф.Боевиков ТП-602 ТП-348 ( + на 28.08) РП-19 ф.ТП-774 | 9 8 9 8 12 8 | 17 17 17 17 17 17 | Замена ВЛ на СИП Ремонт строит. части (подр.) Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 22.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-369 ф.Панина ТП-633 IIc.0,4 кВ; Т-2 ТП-633 (полностью) ТП-538 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского (+ на 29.08) ТП-206 (+ на 29.08) ТП-682 | 9 8 12 8 9 12 8 | 17 12 17 17 17 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена опор Ремонт строит. части (подр.) Средний ремонт, испытание оборуд. |
| 23.08 Пт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-565 ф.Колесанова, 9 РП-10 ф.2 ТП-443 – ТП-557 ТП-597 ТП-194 | 9 8 12 9 | 16 16 16 17 | Замена опоры Кап. ремонт МВ, привода, проверка РЗ и А, ТУ Ремонт строит. части (подр.) Ремонт строит. части (подр.) |
| 24.08 Сб. |  |  |  |  |
| 25.08 Вс. |  |  |  |  |
| 26.08 Пн. | ВЛ-0,4 кВ ТП-427 ф.Рабфаковская, 8, корп. 4-6 (ф.Котельная) ТП-352 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-352 (полностью) ТП-403 (+ гаснет ТП-775) ВЛ-0,4 кВ ТП-246 ф.Д/сад 103, д/ясли, 14 ТП-568 Iс.6 и 0,4 кВ; ТП-568 IIс.6 и 0,4 кВ; ТП-568 РУ-0,4 кВ РП-20: ф.1 ТП-855; ф.ТП-681; ф.ТП-5; ф.1, 2 ТП-89; ф.ТП-836; ф.СВВ ф.БТИ – ТП-787 РП-20 | 9 8 12 12 9 8 12 12 9 9 | 17 12 17 17 17 12 17 13 17 17 | Замена опоры Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена провода на СИП по магистрали Средний ремонт, испытание оборуд. Ревизия СР-0,4 кВ Опробование РЗиА, ТУ Ревизия системы телемеханики |
| 27.08 Вт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.Шуйская (+ СГО по Шуйской) ТП-526 Iс.0,4 кВ; Т-1 ТП-526 (полностью) ТП-652 ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.Изобретателей ВЛ-0,4 кВ ТП-391 ф.СГО ТП-608 РУ-6 кВ; Т-1 ТП-608 IIс. 0,4 кВ; Т-2; ТП-444 ТП-611 ф.Международная, 21, 23 ТП-258 ф.ТП-145; ТП-321 ф.ТП-791; ТП-673 ф.ТП-824 | 9 8 12 8 9 9 8 12 12 9 9 | 17 12 17 17 17 17 12 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена опор Для б/работ по замене опор Средний ремонт, испытание оборуд. Ремонт строит. части (подр.) Замена каб.ящика на д.21 Опробование РЗиА |
| 28.08 Ср. | ВЛ-0,4 кВ ТП-359 ф.Советская ТП-667 IIс.6 и 0,4 кВ; Т-2 ТП-949 ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф.10-й Проезд ТП-348 ТП-215 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-28: ф.1 РП-31; ф.1 Шв. з-д; ф.2 Шв. з-д; ф.2 ТП-973 | 9 8 8 9 12 9 9 | 17 17 17 17 17 12 17 | Замена ВЛ на СИП Ремонт строит. части (подр.) Текущий ремонт, испыт. оборуд. Замена провода на СИП по магистрали Ремонт строит. части (подр.) Установка учета на тр-ре в ТП (инспекция, АСКУЭ) Опробование РЗиА, ТУ |
| 29.08 Чт. | ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф.Ростовские ТП-238 ТП-575 ВЛ-0,4 кВ ТП-260 ф.Садовского ТП-206 ТП-572 ф.1 ТП-343 | 9 8 12 9 12 9 | 17 17 17 17 17 17 | Замена провода на СИП Монтаж КСО Ремонт строит. части (подр.) Замена опор Ремонт строит. части (подр.) Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 30.08 Пт. | ТП-356 РУ-0,4 кВ; Тр-р РП-19 ф.ТП-737 | 9 9 | 16 16 | Установка зеркала Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗ и А, опробование ТУ |
| 31.08 Сб. |  |  |  |  |