# П Л А Н

вывода в ремонт оборудования 6 и 0,4 кВ  АО «Ивгорэлектросеть»

на  МАРТ  месяц 2018 года.

| Дата | Наименование оборудования | От | До | Для каких работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03 Чт. | ТП-48 ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф. Строительная (СГО по ул. Строительная) (+на 07.03) ТП-967 ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф. Белозерская, Трибунальная, швейный цех РП-10: ф.ТП345; ф.ТП-443-557; ф.РП-25; ф.ТП-479 РП-10 АВР-6 кВ | 8 8 8 9 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудов-я Замена провода, подрезка деревьев Текущий ремонт оборудов-я Замена провода на СИП Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 02.03 Пт. | РП-4 ф.2 ТЭЦ-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф. Ярмарочная ТП-394 РП-8 ф. ТП-70 | 7 9 12 7 | 15.30 15.30 15.30 15.30 | Замена блокировки ВВ Подрезка деревьев Установка УТКЗ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 03.03 Сб. |  |  |  |  |
| 04.03 Вс. |  |  |  |  |
| 05.03 Пн. | ТП-109 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-228 ф. Колотилова ТП-266 ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф. 3-я лагерная (+ на 12.03) РП-5: ф.ТП-625; ф.ТП-609; ф.ТП-225; ф.ТП-521; ф.СВВ | 8 12 9 8 9 9 | 17 13 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев Опробование РЗиА, ТУ |
| 06.03 Вт. | ТП-109 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. Энергоинститут (+ на 13.03) ТП-987 ВЛ-6 кВ ТП423-ТП432-ТП983-ТП1042 РП-15: ф.ТП-231; ф.СВВ I-IIc. ф.СВВ II-IIIс; ф.1,2 ТП-453; ф.1 ТП-698; ф.1 ТП-968 РП-15 АВР-6 кВ | 8 9 8 8 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Замена провода на СИП Текущий ремонт оборудов-я Ревизия ЛР у ТП-1042 Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 07.03 Ср. | ТП-100 ВЛ-0,4 кВ ТП-48 ф. Строительная (СГО по ул. Строительная) ТП-535 I секц. 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф. 4-я Лагерная РП-8 ф. ТП-487 | 8 9 8 9 7 | 16 16 16 16 16 | Средний ремонт оборудов-я Замена провода, подрезка деревьев Замена каб. вывода на ф. ВЛ по ул. Войкова, 31/10 Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 08.03 Чт. |  |  |  |  |
| 09.03 Пт. |  |  |  |  |
| 10.03 Сб. |  |  |  |  |
| 11.03 Вс. |  |  |  |  |
| 12.03 Пн. | ТП-191 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-191 ф. ВЛ Багаева ТП-984 ВЛ-0,4 кВ ТП-381 ф. 3-я лагерная РП – 2,30, 31 АВР-6 кВ | 8 12 9 8 9 9 | 17 13 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев, восстановление СИП Текущий ремонт оборудов-я Подрезка деревьев Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 13.03 Вт. | ТП-191 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф. Энергоинститут ТП-991 ВЛ-6 кВ ТП-452 - ТП-545 РП – 8, 32, 36 АВР-6 кВ ТП–32 АВР-0,4 кВ | 8 9 8 7 9 | 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Замена провода на СИП Текущий ремонт оборудов-я Подрезка деревьев Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 14.03 Ср. | ТП-416 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф. Благова,14; 5-я Первомайская (+ на 21.03) ТП-550 РУ-0,4 кВ ВЛ-6 кВ ТП-99 - ТП-665 РП – 16,17,18 АВР-6 кВ | 8 12 9 12 7 9 | 17 13 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Ревизия СР-0,4 кВ Замена провода на СИП Замена каб. вывода на ф. Генкиной,29/51 и ф. Д/сад Подрезка деревьев Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 15.03 Чт. | ТП-416 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-10 кВ ПС Н.Талицы ф.1122 – - ТП-763 ТП-259 ВЛ-6 кВ ТП-283 - ТП-456 РП-1: ф.ТП-69; ф.ТТУ-2; ф. СВВ; ф. ТП-493 –ТП-164 РП-1 АВР-6 кВ | 8 8 8 7 9 9 | 17 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Замена провода, траверсы, ревизия ст. ЛР Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 16.03 Пт. | РП-4 ф. СВВ РП-9 ф. ТП-694 РП-8 ф. ТП-461 | 8 7 7 | 16 16 16 | Перемонтаж блокировки ВВ Кап. ремонт МВ, привода, опробов. РЗиА, ТУ Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 17.01 Сб. |  |  |  |  |
| 18.03 Вс. |  |  |  |  |
| 19.03 Пн. |  |  |  |  |
| 20.03 Вт. | ТП-727 I секц. 6 и 0,4 кВ; Т-1 РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф. Менделеева,20/12 ТП-985 ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.5-я Лагерная (+ на 27.03) РП-3: ф.ТП-24; ф.ТТУ-2; ф. СМВ; ф. ТП-541; ф. ТП-269 РП-3 АВР-6 кВ | 8 12 9 8 9 9 9 | 17 13 17 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Ревизия СР-0,4 кВ Подрезка деревьев, демонтаж опор Текущий ремонт оборудов-я Подрезка деревьев Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 21.03 Ср. | ТП-727 II секц. 6 и 0,4 кВ; Т-2 ВЛ-0,4 кВ ТП-263 ф. Благова,14; 5-я Первомайская ТП-244 I секц. 6 кВ КВЛ-6 кВ ТП-755 – РВ-2 с отпайками РП-9: ф.ТП-351; ф.ТП-444; ф.ТП-137; ф. РП-6 – ТП-537; ф. СВВ РП-9 АВР-6 кВ | 8 9 8 22.03 8 9 9 | 17 17 до 17 17 17 17 | Текущий ремонт оборудов-я Замена провода на СИП Замена ячейки на КСО 393 Ревизия ЛР у ТП-1052 Опробование РЗиА, ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 22.03 Чт. | ТП-101 ВЛ-0,4 кВ ТП-342 ф. Нарвская, 2а ВЛ-0,4 кВ ТП-138 ф. Круглый проезд РП – 11, 26, 33 АВР-6 кВ РП–11, 26, 33 АВР-0,4 кВ | 8 9 8 9 | 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена провода на СИП Подрезка деревьев Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 23.03 Пт. | ТП-26 ТП-958 (КВЛ-6 кВ к ТП750 -751 можно оставить под U-м) ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Апрельская, Дюковская, Ключевая РП-7 ф. ТП-837 | 8 10 9 7 | 15.30 15.30 15.30 15.30 | Средний ремонт оборудования Установка УТКЗ Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 24.01 Сб. |  |  |  |  |
| 25.03 Вс. |  |  |  |  |
| 26.03 Пн. | ТП-121 ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф. Военкомат ТП-244 II секц. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-390 ф. Холмистые РП-6 ф. ТП-592 РП – 6 АВР-6 кВ | 8 9 8 27.03 8 7 9 | 17 17 до 17 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Замена провода на СИП Замена ячейки на КСО 393 Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 27.03 Вт. | ТП-133 ВЛ-0,4 кВ ТП-757 ф. Лежневская,201 ВЛ-0,4 кВ ТП-985 ф.5-я Лагерная РП-2 ф. 1 ТЭЦ-2 | 8 9 9 7 | 17 17 17 17 | Замена проходных изоляторов на ф. ТП-511 Подрезка деревьев, устранение дефектов Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 28.03 Ср. | ТП-345 ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф. Красных Зорь,9 ТП-126 I секц. 6 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-371 ф.2-й Завокзальн.пер РП-2 ф. 2 ТЭЦ-2 | 8 9 8 29.03 9 7 | 17 17 до 17 17 17 | Замена проходных изоляторов на ф. ТП-426 Подрезка деревьев Замена ячейки на КСО 393 Подрезка деревьев Тех. обслуживание ВВ, проф. контроль РЗА, опробов-е ТУ |
| 29.03 Чт. | ТП-176 ВЛ-0,4 кВ ТП-607 ф. 2-й Северный пер. РП – 6 АВР-6 кВ | 8 9 9 | 17 17 17 | Средний ремонт оборудования Подрезка деревьев Опробование АВР; Опробов-е ТУ на пит. фидерах |
| 30.03 Пт. | РП-44 I секц. 6 кВ ТП-1054 (КЛ-6 кВ к ИВ-11 – РП-26 можно оставить под U-м) ВЛ-0,4 кВ ТП-92 ф. Музыкальная, 2а | 8 8 9 | 15.30 15.30 15.30 | Регулир. ШР на ф.1 ТП-1041 Установка УТКЗ Подрезка деревьев |
| 31.03 Сб. |  |  |  |  |