## Прил 4 (hidden)
Приложение № 4
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Результаты расчета экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний
руб. на одно присоединение
N п/п | Показатели | Данные за предыдущий период регулирования (n-2 2016) | Данные за год (n-3 2015), предшествующий предыдущему периоду регулирования | Данные за год, предшествующий году (n-3 2014)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
1.1. | Указать наименование филиала | #REF! | #REF! | #REF!
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
2.1. | Указать наименование филиала | #REF! | #REF! | #REF!

## Прил.(1) 2018г город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Ивгорэлектросеть"
(для территорий городских населенных пунктов )
2018 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 0,23/0,4 | 4965.6667 | 1373.8818 | 4068.2833
1.1.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм² включительно | 2018 | 0.4 | 1441 | 349.12 | 1450.1521
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 6 | 487.02 | 44.07 | 361.0773
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой опор | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 0,23/0,4 | 15635.1 | 2510.5082 | 23852.2046
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 0,23/0,4 | 4554.5 | 912.77 | 6495.0895
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 6 | 921 | 47.93 | 906.4295
1.2.3. | Провод на железобетонной опоре, неизолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 6 | 126 | 143.29 | 133.7251
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 0.4 | 1629.9 | 36.01 | 1103.2287
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 0.4 | 504.5 | 165.9 | 533.1132
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 0.4 | 3984.35 | 1531.74 | 4235.4838
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 0.4 | 841.1 | 554.39 | 1583.1295
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцикй, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 6 | 777 | 173.14 | 1114.5491
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 6 | 737.5 | 268.18 | 1546.6746
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 6 | 2799.85 | 2692.31 | 9240.0559
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х
2.2.1. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 0.4 | 248.4 | 4.77 | 276.5785
2.2.2. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 0.4 | 300.5 | 85.46 | 333.3853
2.2.3. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 0.4 | 620.8 | 217.5 | 722.1052
2.2.4. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 0.4 | 86 | 45.66 | 168.9655
2.2.2. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 6 | 172 | 134.1 | 335.6233
2.2.3. | Кабель в асбестоцементной трубе, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 6 | 8 | 0.18 | 10.3247
2.2.4. | Кабель в в асбестоцементной трубе, многожильный, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 6 | 25.35 | 21.71 | 93.5039
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х
2.3.1. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением до 50 мм включительно | 2018 | 0.4 | 355 | 13.73 | 283.0035
2.3.2. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 0.4 | 18 | 1.64 | 14.7382
2.3.3. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 0.4 | 420.05 | 149.96 | 655.8008
2.3.4. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 0.4 | 81.55 | 62.74 | 197.9083
2.3.2. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 6 | 86 | 21.25 | 124.6171
2.3.3. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 6 | 284 | 99.43 | 784.0668
2.3.4. | Кабель в стальной трубе, многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 6 | 459.2 | 528.96 | 1540.2972
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х
2.5.3. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 0.4 | 434.25 | 226.32 | 1778.3693
2.5.4. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 0.4 | 144.35 | 89.61 | 1190.4046
2.5.2. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 50 до 100 мм включительно | 2018 | 6 | 265 | 3.49 | 1515.4146
2.5.3. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 100 до 200 мм включительно | 2018 | 6 | 302.4 | 75.3 | 2383.7151
2.5.4. | Горизонтальное направленное бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, сечением от 200 до 500 мм включительно | 2018 | 6 | 530.6 | 497.02 | 6038.7629
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х
4.1. | Мачтового типа |  |  |  | х | х
4.1.3. | ТП 160 /6(10)/0,4 с трансформатором 160 кВА |  |  |  | 50 | 229.9156
4.1.4. | КТП 250/6(10)/0,4 с трансформатором 250 кВА |  |  |  | 10 | 373.29
4.2. | Киоскового типа |  |  |  | х | х
4.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором |  |  |  | х | х
4.2.1.6. | КТП 250/6(10)/0,4 с трансформатором 250 кВА |  |  |  | 95 | 2777.6943
4.2.1.13. | КТП 630/6(10)/0,4 с трансформатором 160 кВА |  |  |  | 140 | 1788.4654
4.2.1.12. | КТП 630/6(10)/0,4 с трансформатором 250кВА |  |  |  | 240 | 2360.1971
4.2.2. | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами |  |  |  | х | х
4.2.2. | КТП 630/6(10)/0,4 с 2 трансформаторами 630 кВА |  |  |  | 1100 | 3408.9671
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ) | х | х | х | х | х
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" |  |  |  | А.М. Лушников
| Зам.генерального директора по технологическому присоединению |  |  |  | А.С. Лобанов

## Прил.(1) 2017г город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Ивгорэлектросеть"
(для территорий городских населенных пунктов )
2017 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 2354.5 | 871.5354 | 2245.2487
1.1.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 621 | 149.082 | 391.7776
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой опор | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением до 50 мм2 включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 7694.5 | 1024.5372 | 10528.3087
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, аллюминиевый, сечением от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 1814 | 364.9062 | 2475.8917
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением до 50 мм2 включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 120 | 28.6773 | 223.6115
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 116.5 | 52.8783 | 334.5974
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 557.7 | 359.0295 | 1178.0501
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 6 | 729.65 | 146.6994 | 1501.103
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 6 | 2090.8 | 512.461 | 3704.8152
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2017 | 6 | 179.5 | 91.851 | 440.8078
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х
2.2.1. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией до 50 мм2 включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 10.5 | 3.585 | 21.8315
2.2.2. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией от 50 мм до 100 мм2 включительно | 2017 | 0,23/0,4 | 21 | 8.37 | 42.1028
2.2.3. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 94 | 77.368 | 208.2658
2.2.2. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 6 | 56.25 | 7.372 | 79.4235
2.2.3. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 6 | 267.9 | 117.8549 | 676.4897
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х
2.3.3. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 51.5 | 36.373 | 148.0225
2.3.2. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 6 | 143.05 | 8.1548 | 382.459
2.3.3. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 6 | 645.3 | 23.7301 | 1481.1794
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х
2.5.3. | Горизонтальное наклоннон бурение, кабель многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 0.4 | 31.5 | 10.964 | 140.0079
2.5.2. | Горизонтальное наклоннон бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2017 | 6 | 54.6 | 8.759 | 336.7079
2.5.3. | Горизонтальное наклоннон бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2017 | 6 | 326 | 5.097 | 1737.3871
2.5.4. | Горизонтальное наклоннон бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2017 | 6 | 114 | 58.334 | 795.4257
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х
4.2. | Киоскового типа |  |  |  | х | х
4.2.1. | Комплектная трансформаторная подстанция с одним трансформатором |  |  |  | х | х
4.2.1.4. | КТП -160-6/0,4 с трансформатором ТМГ-160 кВА |  |  |  | 50 | 620.6342
4.2.1.6. | КТП-250/-6/0,4 кВ с одним трансформатором 250 кВА |  |  |  | 45 | 1103.822
4.2.1.12. | КТП-630/6/0,4 с одним трансформатором ТМГСУ-160 кВА |  |  |  | 15 | 516.4586
4.2.1.13. | КТП ПК-630 с одним трансформатором ТМГСУ-250 кВА |  |  |  | 15 | 696.9927
4.3. | Кирпичного типа |  |  |  | х | х
4.3.2. | кирпичная ТП с 2 трансформаторами 250/10 кВА |  |  |  | 30 | 3488.9426
4.3.3. | кирпичная ТП-1000 кВа с 2 трансформаторами по 630 кВа |  |  |  | 15 | 1795.2907
4.4. | Бетонного типа |  |  |  | х | х
4.4.1. | 2БКТП-250 кВА |  |  |  | 275.8 | 6913.5349
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ) | х | х | х | х | х
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" |  |  |  | А.М. Лушников
| Зам.генерального директора по технологическому присоединению |  |  |  | А.С. Лобанов

## Прил.(1) 2016г город
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "Ивгорэлектросеть"
(для территорий городских населенных пунктов )
2016 год
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Максимальная мощность (для ВЛ, КЛ, ТП, РТП и ПС), кВт; Количество штук (для РП) | Расходы на строительство объекта, тыс. руб. (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | х | х | х | х | х
1.1. | Строительство воздушных линий на существующих опорах | х | х | х | х | х
1.1.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 919 | 73.6066 | 422.7164
1.1.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 205 | 39.5614 | 172.0675
1.2. | Строительство воздушных линий с установкой ж/б опор | х | х | х | х | х
1.2.1. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением до 50 мм2 включительно | 2016 | 0,23/0,4 | 674 | 107.8934 | 731.3816
1.2.2. | Провод на железобетонной опоре, изолированный, алюминиевый, сечением от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 813.5 | 143.0553 | 2044.1413
2. | Строительство кабельных линий | х | х | х | х | х
2.1. | Прокладка кабельной линии в траншее | х | х | х | х | х
2.1.1. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, сечением до 50 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 35 | 15 | 60.6553
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 421.8 | 136.1613 | 1130.6295
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 686.5 | 149.174 | 1499.0603
2.1.2. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 6 | 66 | 15.0025 | 103.6004
2.1.3. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 6 | 890 | 609.2278 | 2055.6707
2.1.4. | Кабель в траншее, многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2016 | 6 | 1319 | 299.8228 | 3400.2243
2.2. | Прокладка кабельной линии в асбестоцементной трубе | х | х | х | х | х
2.2.1. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, до 50 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 6 | 3 | 4.4115
2.2.2. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 248.4 | 90.6698 | 259.9069
2.2.3. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 439 | 89.5477 | 560.867
2.2.2. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 6 | 38 | 8.6378 | 67.6582
2.2.3. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 6 | 65.5 | 67.1503 | 73.7066
2.2.4. | Кабель в а/ц трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2016 | 6 | 294.5 | 66.943 | 753.8742
2.3. | Прокладка кабельной линии в стальной трубе | х | х | х | х | х
2.3.1. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, до 50 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 24 | 12 | 19.7004
2.3.2. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 90 | 60.3233 | 138.5775
2.3.3. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 166 | 47.9055 | 363.2655
2.3.2. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 6 | 6 | 1.3639 | 19.6371
2.3.4. | Кабель в стальных трубах, многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2016 | 6 | 20 | 4.5462 | 71.0919
2.5. | Устройство закрытого перехода методом ГНБ | х | х | х | х | х
2.5.2. | Горизонтальное наклонное бурение, кабель многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 50 до 100 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 162 | 25.8456 | 499.1947
2.5.3. | Горизонтальное наклонное бурение, кабель многожильный, с резиновой и пластмассовой изоляцией, от 100 до 200 мм2 включительно | 2016 | 0.4 | 300 | 52.6862 | 1164.2942
2.5.4. | Горизонтальное наклонное бурение, кабель многожильный, с бумажной изоляцией, от 200 до 500 мм2 включительно | 2016 | 6 | 868 | 197.3057 | 4479.5578
3. | Строительство пунктов секционирования | х | х | х | х | х
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х
4.3. | Кирпичного типа |  |  |  | х | х
4.3.2. | ТП (кирпич) с 2 трансформаторами 160 кВА |  |  |  | 80 | 903.278
4.4. | Бетонного типа |  |  |  | х | х
4.4.1. | БКТП с 2 трансформаторами 630 кВА |  |  |  | 590 | 5206.5468
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | х | х | х | х | х
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | х | х | х | х | х
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" |  |  |  | А.М. Лушников
| Зам.генерального директора по технологическому присоединению |  |  |  | А.С. Лобанов

## Приложение 2
Приложение № 2
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2016-2018 гг. для постоянной схемы электроснабжения и для временной схемы электроснабжения
N п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 | [8 empty] | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы по каждому мероприятию (тыс. руб.) |  |  | Количество технологических присоединений (шт.) |  |  | Объем максимальной мощности (кВт)
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 6.1. | 6.2. | 6.3.
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 6909.88 | 7292.2 | 8930.28 | 591 | 546 | 634 | 15493.92 | 14051.39 | 19023.67 | 11691.8443 | 13355.6777 | 14085.6151
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем | 22002.56 | 24468.24 | 20120.72 | 591 | 546 | 634 | 15493.92 | 14051.39 | 19023.67 | 37229.3739 | 44813.6264 | 31736.1514
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" | Объем максимальной мощности (кВт) 2016: А. М. Лушников
| Начальник экономического отдела | Объем максимальной мощности (кВт) 2016: Г. С. Гусева

## Прил.2
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  |  |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей)* |  |  | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)*
1. |  | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) |  | - |  |  | -
2. |  | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 10728.01 |  |  | 2475.8
3. |  | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше |  | - |  |  | -
* - среднеарифметическое значение за 2016-2018 годы
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" |  |  |  |  | А.М. Лушников
Зам.генерального директора
| по технологическому присоединению |  | по технологическому присоединению |  |  | А.С. Лобанов
Note on BJ14: Анна В. Баранова: Ставки Прил.1 (2016г) сумма всех затрат по п.4 +(2017+2018г аналог.)
Note on CF14: Анна В. Баранова: Ставки Прил.5(расчет ст. за 1 мощн.)

## Прил.3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о фактических средних данных о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
|  |  | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей)* | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км)* |  | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)*
1. |  | Строительство кабельных линий электропередачи:
|  | 0,4 кВ | 7024.4267 | 5.3746 |  | 2034.26
|  | 1 - 20 кВ | 15629.4767 | 5.3197 |  | 2394.79
35 кВ
2. |  | Строительство воздушных линий электропередачи:
|  | 0,4 кВ | 18292.42 | 13.8973 |  | 2656.67
|  | 1 - 20 кВ | 467.08 | 1.534 |  | 235.29
35 кВ
* - среднеарифметическое значение за 2016-2018 годы
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" | [5 empty] | А.М. Лушников
Зам.генерального директора
| по технологическому присоединению | [5 empty] | А.С. Лобанов
Note on AN14: Анна В. Баранова: Ставки Прил.1 (2016г) сумма всех затрат по п.4 +(2017+2018г аналог.)
Note on BJ14: Анна В. Баранова: Прил.5 расчет ст.за 1 мощн. протяж.КЛ 0,4кВ (*1000)
Note on CF14: Анна В. Баранова: из Прилож.5расчет ст.за1мощн. КЛ 0,4кВ
Note on BJ15: Анна В. Баранова: аналог.КЛ 6кВ

## Прил.4
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год (2019) по состоянию на 01.10.2019г
Категория заявителей |  |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше | 0,4 кВ |  | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. |  | До 15 кВт - всего | 402 | 0 | 0 | 4286.25 | 0 |  | 0 | 1184.1592 |  | 0 | 0
|  | в том числе льготная категория * | 351 | 0 | 0 | 3893.75 | 0 |  | 0 | 231.5271 |  | 0 | 0
2. |  | От 15 до 150 кВт - всего | 99 | 1 | 0 | 7043.64 | 150 |  | 0 | 6248.1295 |  | 31.3211 | 0
|  | в том числе льготная категория ** | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | 0 | 48.5372 |  | 0 | 0
3. |  | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 10 | 3 | 0 | 2271.2 | 830 |  | 0 | 33768.4227 |  | 237.6042 | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. |  | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 |  | 0 | 0 |  | 416.549 | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. |  | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. |  | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" | [9 empty] | А.М. Лушников
Зам.генерального директора
| по технологическому присоединению | [9 empty] | А.С. Лобанов

## Прил.5
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.01.2019 № 64)
(форма)
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год (2019)
Категория заявителей |  |  | Количество заявок (штук) |  |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше |  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ |  | 35 кВ и выше
1. |  | До 15 кВт - всего | 470 | 0 | 0 |  | 4905.95 | 0 |  | 0
|  | в том числе льготная категория * | 422 | 0 | 0 |  | 4548.45 | 0 |  | 0
2. |  | От 15 до 150 кВт - всего | 139 | 1 | 0 |  | 10118.44 | 150 |  | 0
|  | в том числе льготная категория ** | 1 | 0 | 0 |  | 40 | 0 |  | 0
3. |  | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 18 | 9 | 0 |  | 3835.2 | 3097 |  | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. |  | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. |  | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | в том числе по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. |  | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.
| Генеральный директор АО "Ивгорэлектросеть" | [7 empty] | А.М. Лушников
Зам.генерального директора
| по технологическому присоединению | [7 empty] | А.С. Лобанов